|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Оболочки металлические Energopack®** | |
|  | |
|  | **Покровный слой для**  **изолированных трубопроводов** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оболочки на трубы длиной 1 метр.** | | | |
|  |  | | 6 отверстий Ø 3,2 мм под саморезы.  Направление монтажа – двухстороннее. | |
|  | **Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм** | | **Алюминий толщиной 0,8 мм** | |
| **D, мм** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** |
| 70 | **Т-СТ 70/05** | 153,79 | **Т-АЛ 70/08** | 224,64 |
| 80 | **Т-СТ 80/05** | 161,86 | **Т-АЛ 80/08** | 237,89 |
| 90 | **Т-СТ 90/05** | 169,34 | **Т-АЛ 90/08** | 252,29 |
| 100 | **Т-СТ 100/05** | 177,41 | **Т-АЛ 100/08** | 260,35 |
| 110 | **Т-СТ 110/05** | 180,29 | **Т-АЛ 110/08** | 282,82 |
| 120 | **Т-СТ 120/05** | 188,93 | **Т-АЛ 120/08** | 299,52 |
| 130 | **Т-СТ 130/05** | 200,45 | **Т-АЛ 130/08** | 319,68 |
| 140 | **Т-СТ 140/05** | 209,09 | **Т-АЛ 140/08** | 339,84 |
| 150 | **Т-СТ 150/05** | 216,58 | **Т-АЛ 150/08** | 361,15 |
| 160 | **Т-СТ 160/05** | 236,16 | **Т-АЛ 160/08** | 376,13 |
| 170 | **Т-СТ 170/05** | 244,22 | **Т-АЛ 170/08** | 395,14 |
| 180 | **Т-СТ 180/05** | 265,54 | **Т-АЛ 180/08** | 415,30 |
| 190 | **Т-СТ 190/05** | 274,18 | **Т-АЛ 190/08** | 435,46 |
| 200 | **Т-СТ 200/05** | 282,24 | **Т-АЛ 200/08** | 455,04 |
| 210 | **Т-СТ 210/05** | 291,46 | **Т-АЛ 210/08** | 474,62 |
| 220 | **Т-СТ 220/05** | 301,82 | **Т-АЛ 220/08** | 498,82 |
| 230 | **Т-СТ 230/05** | 312,19 | **Т-АЛ 230/08** | 517,25 |
| 240 | **Т-СТ 240/05** | 324,29 | **Т-АЛ 240/08** | 537,98 |
| 250 | **Т-СТ 250/05** | 339,84 | **Т-АЛ 250/08** | 552,38 |
| 260 | **Т-СТ 260/05** | 356,54 | **Т-АЛ 260/08** | 580,03 |
| 270 | **Т-СТ 270/05** | 373,82 | **Т-АЛ 270/08** | 590,98 |
| 280 | **Т-СТ 280/05** | 391,10 | **Т-АЛ 280/08** | 605,95 |
| 290 | **Т-СТ 290/05** | 408,38 | **Т-АЛ 290/08** | 621,50 |
| 300 | **Т-СТ 300/05** | 426,24 | **Т-АЛ 300/08** | 635,90 |
| 310 | **Т-СТ 310/05** | 444,10 | **Т-АЛ 310/08** | 650,30 |
| 320 | **Т-СТ 320/05** | 463,10 | **Т-АЛ 320/08** | 665,28 |
| 330 | **Т-СТ 330/05** | 480,96 | **Т-АЛ 330/08** | 680,83 |
| 340 | **Т-СТ 340/05** | 500,54 | **Т-АЛ 340/08** | 695,23 |
| 350 | **Т-СТ 350/05** | 519,55 | **Т-АЛ 350/08** | 709,63 |
| 360 | **Т-СТ 360/05** | 538,56 | **Т-АЛ 360/08** | 729,22 |
| 370 | **Т-СТ 370/05** | 558,72 | **Т-АЛ 370/08** | 749,38 |
| 380 | **Т-СТ 380/05** | 578,30 | **Т-АЛ 380/08** | 768,38 |
| 390 | **Т-СТ 390/05** | 599,04 | **Т-АЛ 390/08** | 788,54 |
| 400 | **Т-СТ 400/05** | 619,20 | **Т-АЛ 400/08** | 820,22 |
| 410 | **Т-СТ 410/05** | 630,14 | **Т-АЛ 410/08** | 840,38 |
| 420 | **Т-СТ 420/05** | 640,51 | **Т-АЛ 420/08** | 860,54 |
| 430 | **Т-СТ 430/05** | 651,46 | **Т-АЛ 430/08** | 893,38 |
| 440 | **Т-СТ 440/05** | 661,82 | **Т-АЛ 440/08** | 925,63 |
| 450 | **Т-СТ 450/05** | 672,77 | **Т-АЛ 450/08** | 933,70 |
| 460 | **Т-СТ 460/05** | 683,14 | **Т-АЛ 460/08** | 941,76 |
| 470 | **Т-СТ 470/05** | 694,08 | **Т-АЛ 470/08** | 961,92 |
| 480 | **Т-СТ 480/05** | 705,02 | **Т-АЛ 480/08** | 982,08 |
| 490 | **Т-СТ 490/05** | 716,54 | **Т-АЛ 490/08** | 1001,66 |
| 500 | **Т-СТ 500/05** | 727,49 | **Т-АЛ 500/08** | 1020,67 |

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Саморезы Energopack® 150 штук** | банка | **162,00** |

**Прайс лист от 8 февраля 2011 г.**



**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** [**stk-ufa@yandex.ru**](mailto:stk-ufa@yandex.ru) **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Оболочки металлические Energopack®** | |
|  | |
|  | **Покровный слой для**  **изолированных трубопроводов** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Оболочки на тройники.** | | | |
|  | | |  | | Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра тройника.  Направление монтажа – трёхстороннее. | |
|  | | | **Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм** | | **Алюминий толщиной 0,8 мм** | |
| **D, мм** | **L, мм** | **H, мм** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** |
| 70 | 210 | 70 | **ТР-СТ 70/05** | 194,69 | **ТР-АЛ 70/08** | 304,13 |
| 80 | 240 | 80 | **ТР-СТ 80/05** | 218,30 | **ТР-АЛ 80/08** | 330,05 |
| 90 | 270 | 90 | **ТР-СТ 90/05** | 243,07 | **ТР-АЛ 90/08** | 358,85 |
| 100 | 300 | 100 | **ТР-СТ 100/05** | 266,11 | **ТР-АЛ 100/08** | 389,95 |
| 110 | 330 | 110 | **ТР-СТ 110/05** | 270,14 | **ТР-АЛ 110/08** | 423,94 |
| 120 | 360 | 120 | **ТР-СТ 120/05** | 283,97 | **ТР-АЛ 120/08** | 449,28 |
| 130 | 390 | 130 | **ТР-СТ 130/05** | 300,67 | **ТР-АЛ 130/08** | 479,23 |
| 140 | 420 | 140 | **ТР-СТ 140/05** | 313,92 | **ТР-АЛ 140/08** | 510,34 |
| 150 | 450 | 150 | **ТР-СТ 150/05** | 325,44 | **ТР-АЛ 150/08** | 542,02 |
| 160 | 480 | 160 | **ТР-СТ 160/05** | 354,24 | **ТР-АЛ 160/08** | 564,48 |
| 170 | 510 | 170 | **ТР-СТ 170/05** | 366,91 | **ТР-АЛ 170/08** | 593,28 |
| 180 | 540 | 180 | **ТР-СТ 180/05** | 398,02 | **ТР-АЛ 180/08** | 623,23 |
| 190 | 570 | 190 | **ТР-СТ 190/05** | 411,26 | **ТР-АЛ 190/08** | 653,76 |
| 200 | 600 | 200 | **ТР-СТ 200/05** | 423,36 | **ТР-АЛ 200/08** | 681,98 |
| 210 | 620 | 210 | **ТР-СТ 210/05** | 437,18 | **ТР-АЛ 210/08** | 711,36 |
| 220 | 660 | 220 | **ТР-СТ 220/05** | 452,74 | **ТР-АЛ 220/08** | 748,22 |
| 230 | 690 | 230 | **ТР-СТ 230/05** | 468,29 | **ТР-АЛ 230/08** | 775,87 |
| 240 | 720 | 240 | **ТР-СТ 240/05** | 486,72 | **ТР-АЛ 240/08** | 806,40 |
| 250 | 750 | 250 | **ТР-СТ 250/05** | 510,34 | **ТР-АЛ 250/08** | 828,86 |
| 260 | 780 | 260 | **ТР-СТ 260/05** | 535,10 | **ТР-АЛ 260/08** | 870,34 |
| 270 | 810 | 270 | **ТР-СТ 270/05** | 561,02 | **ТР-АЛ 270/08** | 889,92 |
| 280 | 840 | 280 | **ТР-СТ 280/05** | 586,37 | **ТР-АЛ 280/08** | 909,51 |
| 290 | 870 | 290 | **ТР-СТ 290/05** | 613,44 | **ТР-АЛ 290/08** | 931,97 |
| 300 | 900 | 300 | **ТР-СТ 300/05** | 639,94 | **ТР-АЛ 300/08** | 953,86 |
| 310 | 930 | 310 | **ТР-СТ 310/05** | 667,58 | **ТР-АЛ 310/08** | 975,74 |
| 320 | 960 | 320 | **ТР-СТ 320/05** | 694,66 | **ТР-АЛ 320/08** | 997,63 |
| 330 | 990 | 330 | **ТР-СТ 330/05** | 722,88 | **ТР-АЛ 330/08** | 1 020,67 |
| 340 | 1000 | 330 | **ТР-СТ 340/05** | 750,53 | **ТР-АЛ 340/08** | 1 043,14 |
| 350 | 1000 | 325 | **ТР-СТ 350/05** | 779,33 | **ТР-АЛ 350/08** | 1 069,06 |
| 360 | 1000 | 320 | **ТР-СТ 360/05** | 808,13 | **ТР-АЛ 360/08** | 1 094,40 |
| 370 | 1000 | 315 | **ТР-СТ 370/05** | 838,08 | **ТР-АЛ 370/08** | 1 123,78 |
| 380 | 1000 | 310 | **ТР-СТ 380/05** | 868,03 | **ТР-АЛ 380/08** | 1 152,58 |
| 390 | 1000 | 305 | **ТР-СТ 390/05** | 898,56 | **ТР-АЛ 390/08** | 1 191,74 |
| 400 | 1000 | 300 | **ТР-СТ 400/05** | 929,09 | **ТР-АЛ 400/08** | 1 230,91 |
| 410 | 1000 | 295 | **ТР-СТ 410/05** | 945,22 | **ТР-АЛ 410/08** | 1 261,44 |
| 420 | 1000 | 290 | **ТР-СТ 420/05** | 961,34 | **ТР-АЛ 420/08** | 1 291,39 |
| 430 | 1000 | 285 | **ТР-СТ 430/05** | 977,47 | **ТР-АЛ 430/08** | 1 339,78 |
| 440 | 1000 | 280 | **ТР-СТ 440/05** | 993,02 | **ТР-АЛ 440/08** | 1 388,16 |
| 450 | 1000 | 275 | **ТР-СТ 450/05** | 1 009,15 | **ТР-АЛ 450/08** | 1 400,26 |
| 460 | 1000 | 270 | **ТР-СТ 460/05** | 1 024,70 | **ТР-АЛ 460/08** | 1 412,35 |
| 470 | 1000 | 265 | **ТР-СТ 470/05** | 1 041,41 | **ТР-АЛ 470/08** | 1 442,88 |
| 480 | 1000 | 260 | **ТР-СТ 480/05** | 1 058,11 | **ТР-АЛ 480/08** | 1 472,83 |
| 490 | 1000 | 255 | **ТР-СТ 490/05** | 1 074,82 | **ТР-АЛ 490/08** | 1 502,21 |
| 500 | 1000 | 250 | **ТР-СТ 500/05** | 1 090,94 | **ТР-АЛ 500/08** | 1 531,01 |

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Саморезы Energopack® 150 штук** | банка | **162,00** |

**Прайс лист от 8 февраля 2011 г.**



**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** [**stk-ufa@yandex.ru**](mailto:stk-ufa@yandex.ru) **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Оболочки металлические Energopack®** | |
|  | |
|  | **Покровный слой для**  **изолированных трубопроводов** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Оболочки на отводы.** | | | |
|  | |  | | 2 отверстия Ø 3,2 мм в каждом сегменте под саморезы.  R – средний радиус отвода, выбираемый согласно  «Таблице подбора отводов» | |
|  | | **Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм** | | **Алюминий толщиной 0,8 мм** | |
| **D, мм** | **Количество сегментов** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** |
| 70 | 4 | **О-СТ 70/05 (R…)** | 114,62 | **О-АЛ 70/08 (R…)** | 164,16 |
| 80 | 4 | **О-СТ 80/05 (R…)** | 129,60 | **О-АЛ 80/08 (R…)** | 173,95 |
| 90 | 4 | **О-СТ 90/05 (R…)** | 144,58 | **О-АЛ 90/08 (R…)** | 184,32 |
| 100 | 4 | **О-СТ 100/05 (R…)** | 159,55 | **О-АЛ 100/08 (R…)** | 195,26 |
| 110 | 4 | **О-СТ 110/05 (R…)** | 174,53 | **О-АЛ 110/08 (R…)** | 206,78 |
| 120 | 4 | **О-СТ 120/05 (R…)** | 188,93 | **О-АЛ 120/08 (R…)** | 214,85 |
| 130 | 4 | **О-СТ 130/05 (R…)** | 203,90 | **О-АЛ 130/08 (R…)** | 229,82 |
| 140 | 4 | **О-СТ 140/05 (R…)** | 218,88 | **О-АЛ 140/08 (R…)** | 255,17 |
| 150 | 4 | **О-СТ 150/05 (R…)** | 233,86 | **О-АЛ 150/08 (R…)** | 280,51 |
| 160 | 4 | **О-СТ 160/05 (R…)** | 248,83 | **О-АЛ 160/08 (R…)** | 302,40 |
| 170 | 4 | **О-СТ 170/05 (R…)** | 263,81 | **О-АЛ 170/08 (R…)** | 319,10 |
| 180 | 4 | **О-СТ 180/05 (R…)** | 278,21 | **О-АЛ 180/08 (R…)** | 336,96 |
| 190 | 4 | **О-СТ 190/05 (R…)** | 293,18 | **О-АЛ 190/08 (R…)** | 370,37 |
| 200 | 4 | **О-СТ 200/05 (R…)** | 308,16 | **О-АЛ 200/08 (R…)** | 374,98 |
| 210 | 4 | **О-СТ 210/05 (R…)** | 323,14 | **О-АЛ 210/08 (R…)** | 377,28 |
| 220 | 4 | **О-СТ 220/05 (R…)** | 338,11 | **О-АЛ 220/08 (R…)** | 394,56 |
| 230 | 4 | **О-СТ 230/05 (R…)** | 353,09 | **О-АЛ 230/08 (R…)** | 404,35 |
| 240 | 4 | **О-СТ 240/05 (R…)** | 367,49 | **О-АЛ 240/08 (R…)** | 429,12 |
| 250 | 4 | **О-СТ 250/05 (R…)** | 382,46 | **О-АЛ 250/08 (R…)** | 435,46 |
| 260 | 4 | **О-СТ 260/05 (R…)** | 397,44 | **О-АЛ 260/08 (R…)** | 459,07 |
| 270 | 4 | **О-СТ 270/05 (R…)** | 412,42 | **О-АЛ 270/08 (R…)** | 486,72 |
| 280 | 4 | **О-СТ 280/05 (R…)** | 434,30 | **О-АЛ 280/08 (R…)** | 531,65 |
| 290 | 4 | **О-СТ 290/05 (R…)** | 455,04 | **О-АЛ 290/08 (R…)** | 565,63 |
| 300 | 4 | **О-СТ 300/05 (R…)** | 492,48 | **О-АЛ 300/08 (R…)** | 606,53 |
| 310 | 4 | **О-СТ 310/05 (R…)** | 501,70 | **О-АЛ 310/08 (R…)** | 646,27 |
| 320 | 4 | **О-СТ 320/05 (R…)** | 563,33 | **О-АЛ 320/08 (R…)** | 675,07 |
| 330 | 4 | **О-СТ 330/05 (R…)** | 573,70 | **О-АЛ 330/08 (R…)** | 703,87 |
| 340 | 4 | **О-СТ 340/05 (R…)** | 586,37 | **О-АЛ 340/08 (R…)** | 739,01 |
| 350 | 4 | **О-СТ 350/05 (R…)** | 603,07 | **О-АЛ 350/08 (R…)** | 773,57 |
| 360 | 4 | **О-СТ 360/05 (R…)** | 638,21 | **О-АЛ 360/08 (R…)** | 816,77 |
| 370 | 4 | **О-СТ 370/05 (R…)** | 660,67 | **О-АЛ 370/08 (R…)** | 834,05 |
| 380 | 5 | **О-СТ 380/05 (R…)** | 677,95 | **О-АЛ 380/08 (R…)** | 908,35 |
| 390 | 5 | **О-СТ 390/05 (R…)** | 695,23 | **О-АЛ 390/08 (R…)** | 988,42 |
| 400 | 5 | **О-СТ 400/05 (R…)** | 714,24 | **О-АЛ 400/08 (R…)** | 1032,77 |
| 410 | 5 | **О-СТ 410/05 (R…)** | 732,10 | **О-АЛ 410/08 (R…)** | 1099,58 |
| 420 | 5 | **О-СТ 420/05 (R…)** | 749,95 | **О-АЛ 420/08 (R…)** | 1165,82 |
| 430 | 5 | **О-СТ 430/05 (R…)** | 767,81 | **О-АЛ 430/08 (R…)** | 1214,78 |
| 440 | 6 | **О-СТ 440/05 (R…)** | 785,66 | **О-АЛ 440/08 (R…)** | 1263,17 |
| 450 | 6 | **О-СТ 450/05 (R…)** | 803,52 | **О-АЛ 450/08 (R…)** | 1286,21 |
| 460 | 6 | **О-СТ 460/05 (R…)** | 821,38 | **О-АЛ 460/08 (R…)** | 1309,25 |
| 470 | 6 | **О-СТ 470/05 (R…)** | 839,23 | **О-АЛ 470/08 (R…)** | 1385,86 |
| 480 | 6 | **О-СТ 480/05 (R…)** | 857,09 | **О-АЛ 480/08 (R…)** | 1461,89 |
| 490 | 6 | **О-СТ 490/05 (R…)** | 896,26 | **О-АЛ 490/08 (R…)** | 1536,77 |
| 500 | 6 | **О-СТ 500/05 (R…)** | 934,85 | **О-АЛ 500/08 (R…)** | 1611,07 |

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Саморезы Energopack® 150 штук** | банка | **162,00** |

**Прайс лист от 8 февраля 2011 г.**



**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** [**stk-ufa@yandex.ru**](mailto:stk-ufa@yandex.ru) **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)

**Таблица подбора отводов Energopack®**

Тип отвода выбирается согласно таблице в зависимости от наружного диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.

**Пример 1**: наружный диаметр трубопровода - 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя - 20 мм, материал отвода - алюминий.

Требуемый отвод: **Energopack® О-АЛ 130/08 (R 40)**

**Пример 2**: наружный диаметр трубопровода - 159 мм, толщина теплоизоляционного слоя - 25 мм, материал отвода – сталь оцинкованная.

Требуемый отвод: **Energopack® О-СТ 220/05 (R 120)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружный диаметр трубопровода, мм, не более** | **Толщина теплоизоляционного слоя, мм** | | | | | | | | | |
| **6** | **9-10** | **13-15** | **20** | **23-25** | **30** | **33-35** | **40** | **45** | **50** |
| **Типоразмер отвода** | | | | | | | | | |
| **32** | 70 (R 30) | 70 (R 30) | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 100 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) |
| **38** | 70 (R 30) | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 110 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) |
| **45** | 70 (R 30) | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 110 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 160 (R 30) | 170 (R 30) |
| **57** | 70 (R 40) | 90 (R 35) | 100 (R 30) | 120 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) | 180 (R 30) |
| **76** | 90 (R 55) | 100 (R 50) | 120 (R 45) | 130 (R 40) | 130 (R 35) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) | 180 (R 30) | 190 (R 30) |
| **89** | 110 (R 65) | 120 (R 65) | 130 (R 60) | 150 (R 55) | 140 (R 50) | 150 (R 45) | 160 (R 40) | 170 (R 35) | 180 (R 30) | 200 (R 30) |
| **108** | 120 (R 90) | 140 (R 85) | 150 (R 80) | 170 (R 75) | 170 (R 70) | 170 (R 65) | 180 (R 60) | 190 (R 55) | 200 (R 50) | 210 (R 45) |
| **114** | 130 (R 85) | 150 (R 80) | 160 (R 75) | 170 (R 70) | 170 (R 65) | 180 (R 60) | 190 (R 55) | 200 (R 50) | 210 (R 45) | 220 (R 40) |
| **133** | 150 (R 115) | 170 (R 110) | 180 (R 105) | 190 (R 100) | 190 (R 95) | 200 (R 90) | 210 (R 85) | 220 (R 80) | 230 (R 75) | 240 (R 70) |
| **159** | 180 (R 135) | 200 (R 135) | 210 (R 130) | 220 (R 125) | 220 (R 120) | 220 (R 115) | 230 (R 110) | 240 (R 105) | 250 (R 100) | 260 (R 95) |
| **168** | 180 (R 135) | 210 (R 130) | 210 (R 125) | 220 (R 120) | 220 (R 115) | 230 (R 110) | 240 (R 105) | 250 (R 100) | 260 (R 95) | 270 (R 90) |
| **219** | 240 (R 180) | 250 (R 180) | 250 (R 175) | 270 (R 170) | 270 (R 165) | 280 (R 160) | 290 (R 155) | 300 (R 150) | 310 (R 145) | 320 (R 140) |
| **273** | 290 (R 230) | 300 (R 225) | 310 (R 220) | 320 (R 215) | 330 (R 210) | 340 (R 205) | 350 (R 200) | 360 (R 195) | 370 (R 190) | 380 (R 185) |
| **325** | 340 (R 280) | 350 (R 275) | 360 (R 270) | 370 (R 265) | 380 (R 260) | 390 (R 255) | 400 (R 250) | 410 (R 245) | 420 (R 240) | 430 (R 235) |
| **377** | 390 (R 330) | 400 (R 325) | 410 (R 320) | 420 (R 315) | 430 (R 310) | 440 (R 305) | 450 (R 300) | 460 (R 295) | 470 (R 290) | 480 (R 285) |
| **426** | 440 (R 380) | 450 (R 375) | 460 (R 370) | 470 (R 365) | 480 (R 360) | 490 (R 355) | 500 (R 350) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружный диаметр трубопровода, мм, не более** | **Толщина теплоизоляционного слоя, мм** | | | | | | | | |
| **55** | **60** | **65** | **70** | **80** | **90** | **100** | **110** | **120** |
| **Типоразмер отвода** | | | | | | | | |
| **32** | 170 (R 30) | 190 (R 30) | 200 (R 30) | 210 (R 30) | 230 (R 30) |  |  |  |  |
| **38** | 160 (R 30) | 180 (R 30) | 190 (R 30) | 200 (R 30) | 210 (R 30) |  |  |  |  |
| **45** | 180 (R 30) | 190 (R 30) | 200 (R 30) | 220 (R 30) | 240 (R 30) | 260 (R 30) | 290 (R 30) |  |  |
| **57** | 190 (R 30) | 200 (R 30) | 210 (R 30) | 220 (R 30) | 250 (R 30) | 270 (R 30) | 300 (R 30) |  |  |
| **76** | 200 (R 30) | 210 (R 30) | 220 (R 30) | 240 (R 30) | 260 (R 30) | 290 (R 30) | 310 (R 30) |  |  |
| **89** | 210 (R 30) | 220 (R 30) | 230 (R 30) | 240 (R 30) | 270 (R 30) | 290 (R 30) | 320 (R 30) | 340 (R 30) | 360 (R 30) |
| **108** | 220 (R 40) | 230 (R 35) | 240 (R 30) | 250 (R 30) | 280 (R 30) | 300 (R 30) | 330 (R 30) | 350 (R 30) | 380 (R 30) |
| **114** | 230 (R 35) | 240 (R 30) | 250 (R 30) | 260 (R 30) | 290 (R 30) | 310 (R 30) | 330 (R 30) | 360 (R 30) | 380 (R 30) |
| **133** | 250 (R 65) | 260 (R 60) | 270 (R 55) | 280 (R 50) | 300 (R 40) | 320 (R 30) | 340 (R 30) | 360 (R 30) | 390 (R 30) |
| **159** | 270 (R 90) | 280 (R 85) | 290 (R 80) | 300 (R 75) | 320 (R 65) | 340 (R 55) | 360 (R 45) | 380 (R 35) | 410 (R 30) |
| **168** | 280 (R 85) | 290 (R 80) | 300 (R 75) | 310 (R 70) | 330 (R 60) | 350 (R 50) | 370 (R 40) | 390 (R 30) | 420 (R 30) |
| **219** | 330 (R 135) | 340 (R 130) | 350 (R 125) | 360 (R 120) | 380 (R 110) | 400 (R 100) | 420 (R 90) | 440 (R 80) | 460 (R 70) |
| **273** | 390 (R 180) | 400 (R 175) | 410 (R 170) | 420 (R 165) | 440 (R 155) | 460 (R 145) | 480 (R 135) | 500 (R 125) |  |
| **325** | 440 (R 230) | 450 (R 225) | 460 (R 220) | 470 (R 215) | 490 (R 205) |  |  |  |  |
| **377** | 490 (R 280) | 500 (R 275) |  |  |  |  |  |  |  |
| **426** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** [**stk-ufa@yandex.ru**](mailto:stk-ufa@yandex.ru) **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Оболочки металлические Energopack®** | |
|  | |
|  | **Покровный слой для**  **изолированных трубопроводов** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Переходы концентрические и эксцентрические.** | | | |
|  |  | | Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра.  Длина перехода равна его большему диаметру. | |
|  | **Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм** | | **Алюминий толщиной 0,8 мм** | |
| **D, мм** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** |
| 70 | **П-СТ 70 -…/05** | 123,26 | **П-АЛ 70 -…/08** | 192,38 |
| 80 | **П-СТ 80 -…/05** | 138,24 | **П-АЛ 80 -…/08** | 209,09 |
| 90 | **П-СТ 90 -…/05** | 153,79 | **П-АЛ 90 -…/08** | 227,52 |
| 100 | **П-СТ 100 -…/05** | 168,19 | **П-АЛ 100 -…/08** | 247,10 |
| 110 | **П-СТ 110 -…/05** | 171,07 | **П-АЛ 110 -…/08** | 268,42 |
| 120 | **П-СТ 120 -…/05** | 179,71 | **П-АЛ 120 -…/08** | 284,54 |
| 130 | **П-СТ 130 -…/05** | 190,08 | **П-АЛ 130 -…/08** | 303,55 |
| 140 | **П-СТ 140 -…/05** | 198,72 | **П-АЛ 140 -…/08** | 323,14 |
| 150 | **П-СТ 150 -…/05** | 206,21 | **П-АЛ 150 -…/08** | 343,30 |
| 160 | **П-СТ 160 -…/05** | 224,06 | **П-АЛ 160 -…/08** | 357,12 |
| 170 | **П-СТ 170 -…/05** | 232,13 | **П-АЛ 170 -…08** | 375,55 |
| 180 | **П-СТ 180 -…/05** | 251,71 | **П-АЛ 180 -…/08** | 394,56 |
| 190 | **П-СТ 190 -…/05** | 260,35 | **П-АЛ 190 -…/08** | 414,14 |
| 200 | **П-СТ 200 -…/05** | 268,42 | **П-АЛ 200 -…/08** | 432,00 |
| 210 | **П-СТ 210 -…/05** | 276,48 | **П-АЛ 210 -…/08** | 450,43 |
| 220 | **П-СТ 220 -…/05** | 286,85 | **П-АЛ 220 -…/08** | 473,47 |
| 230 | **П-СТ 230 -…/05** | 296,64 | **П-АЛ 230 -…/08** | 491,33 |
| 240 | **П-СТ 240 -…/05** | 308,16 | **П-АЛ 240 -…/08** | 510,91 |
| 250 | **П-СТ 250 -…/05** | 323,14 | **П-АЛ 250 -…/08** | 524,74 |
| 260 | **П-СТ 260 -…/05** | 338,69 | **П-АЛ 260 -…/08** | 551,23 |
| 270 | **П-СТ 270 -…/05** | 355,39 | **П-АЛ 270 -…/08** | 563,90 |
| 280 | **П-СТ 280 -…/05** | 371,52 | **П-АЛ 280 -…/08** | 576,00 |
| 290 | **П-СТ 290 -…/05** | 388,22 | **П-АЛ 290 -…/08** | 590,40 |
| 300 | **П-СТ 300 -…/05** | 404,93 | **П-АЛ 300 -…/08** | 604,22 |
| 310 | **П-СТ 310 -…/05** | 422,21 | **П-АЛ 310 -…/08** | 618,05 |
| 320 | **П-СТ 320 -…/05** | 439,49 | **П-АЛ 320 -…/08** | 631,87 |
| 330 | **П-СТ 330 -…/05** | 457,34 | **П-АЛ 330 -…/08** | 646,27 |
| 340 | **П-СТ 340 -…/05** | 475,20 | **П-АЛ 340 -…/08** | 660,67 |
| 350 | **П-СТ 350 -…/05** | 493,63 | **П-АЛ 350 -…/08** | 676,80 |
| 360 | **П-СТ 360 -…/05** | 511,49 | **П-АЛ 360 -…/08** | 692,93 |
| 370 | **П-СТ 370 -…/05** | 530,50 | **П-АЛ 370 -…/08** | 711,94 |
| 380 | **П-СТ 380 -…/05** | 549,50 | **П-АЛ 380 -…/08** | 730,37 |
| 390 | **П-СТ 390 -…/05** | 569,09 | **П-АЛ 390 -…/08** | 755,14 |
| 400 | **П-СТ 400 -…/05** | 588,67 | **П-АЛ 400 -…/08** | 779,33 |
| 410 | **П-СТ 410 -…/05** | 599,04 | **П-АЛ 410 -…/08** | 798,91 |
| 420 | **П-СТ 420 -…/05** | 608,83 | **П-АЛ 420 -…/08** | 817,92 |
| 430 | **П-СТ 430 -…/05** | 619,20 | **П-АЛ 430 -…/08** | 848,45 |
| 440 | **П-СТ 440 -…/05** | 628,99 | **П-АЛ 440 -…/08** | 878,98 |
| 450 | **П-СТ 450 -…/05** | 639,36 | **П-АЛ 450 -…/08** | 887,04 |
| 460 | **П-СТ 460 -…/05** | 649,15 | **П-АЛ 460 -…/08** | 894,53 |
| 470 | **П-СТ 470 -…/05** | 659,52 | **П-АЛ 470 -…/08** | 914,11 |
| 480 | **П-СТ 480 -…/05** | 669,89 | **П-АЛ 480 -…/08** | 933,12 |
| 490 | **П-СТ 490 -…/05** | 680,83 | **П-АЛ 490 -…/08** | 951,55 |
| 500 | **П-СТ 500 -…/05** | 691,20 | **П-АЛ 500 -…/08** | 969,41 |

**Пример заказа:**

Переход с диаметра 90 мм на диаметр 70 мм **концентрический** стальной толщиной 0,5 мм – Energopack® П-СТ 90-70/05 к.

Переход с диаметра 100 мм на диаметр 80 мм **эксцентрический** алюминиевый толщиной 0,8 мм – Energopack® П-АЛ 100-80/08 э.

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Саморезы Energopack® 150 штук** | банка | **162,00** |

**Прайс лист от 8 февраля 2011 г.**



**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** [**stk-ufa@yandex.ru**](mailto:stk-ufa@yandex.ru) **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Оболочки металлические Energopack®** | |
|  | |
|  | **Покровный слой для**  **изолированных трубопроводов** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заглушки торцевые.** | | | |
|  |  | | Состоят из 2-х частей.  2 отверстия Ø 3,2 мм под саморезы. | |
|  | **Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм** | | **Алюминий толщиной 0,8 мм** | |
| **D, мм** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** | **Обозначение** | **Цена с НДС, руб./шт.** |
| 70 | **З-СТ 70/05** | 59,90 | **З-АЛ 70/08** | 65,09 |
| 80 | **З-СТ 80/05** | 61,06 | **З-АЛ 80/08** | 66,24 |
| 90 | **З-СТ 90/05** | 61,63 | **З-АЛ 90/08** | 67,39 |
| 100 | **З-СТ 100/05** | 65,66 | **З-АЛ 100/08** | 70,85 |
| 110 | **З-СТ 110/05** | 67,39 | **З-АЛ 110/08** | 72,58 |
| 120 | **З-СТ 120/05** | 70,27 | **З-АЛ 120/08** | 73,73 |
| 130 | **З-СТ 130/05** | 72,00 | **З-АЛ 130/08** | 75,46 |
| 140 | **З-СТ 140/05** | 73,73 | **З-АЛ 140/08** | 77,18 |
| 150 | **З-СТ 150/05** | 76,03 | **З-АЛ 150/08** | 78,91 |
| 160 | **З-СТ 160/05** | 78,91 | **З-АЛ 160/08** | 81,22 |
| 170 | **З-СТ 170/05** | 80,06 | **З-АЛ 170/08** | 81,79 |
| 180 | **З-СТ 180/05** | 82,37 | **З-АЛ 180/08** | 86,98 |
| 190 | **З-СТ 190/05** | 82,94 | **З-АЛ 190/08** | 87,55 |
| 200 | **З-СТ 200/05** | 83,52 | **З-АЛ 200/08** | 89,28 |
| 210 | **З-СТ 210/05** | 84,67 | **З-АЛ 210/08** | 89,86 |
| 220 | **З-СТ 220/05** | 85,82 | **З-АЛ 220/08** | 95,62 |
| 230 | **З-СТ 230/05** | 86,98 | **З-АЛ 230/08** | 97,92 |
| 240 | **З-СТ 240/05** | 87,55 | **З-АЛ 240/08** | 99,65 |
| 250 | **З-СТ 250/05** | 88,70 | **З-АЛ 250/08** | 101,95 |
| 260 | **З-СТ 260/05** | 99,65 | **З-АЛ 260/08** | 130,18 |
| 270 | **З-СТ 270/05** | 104,83 | **З-АЛ 270/08** | 136,51 |
| 280 | **З-СТ 280/05** | 109,44 | **З-АЛ 280/08** | 142,85 |
| 290 | **З-СТ 290/05** | 115,20 | **З-АЛ 290/08** | 149,76 |
| 300 | **З-СТ 300/05** | 120,96 | **З-АЛ 300/08** | 156,67 |
| 310 | **З-СТ 310/05** | 127,30 | **З-АЛ 310/08** | 165,31 |
| 320 | **З-СТ 320/05** | 133,63 | **З-АЛ 320/08** | 173,38 |
| 330 | **З-СТ 330/05** | 139,39 | **З-АЛ 330/08** | 181,44 |
| 340 | **З-СТ 340/05** | 145,15 | **З-АЛ 340/08** | 188,93 |
| 350 | **З-СТ 350/05** | 153,22 | **З-АЛ 350/08** | 199,30 |
| 360 | **З-СТ 360/05** | 161,28 | **З-АЛ 360/08** | 209,66 |
| 370 | **З-СТ 370/05** | 167,62 | **З-АЛ 370/08** | 217,73 |
| 380 | **З-СТ 380/05** | 173,38 | **З-АЛ 380/08** | 225,22 |
| 390 | **З-СТ 390/05** | 179,71 | **З-АЛ 390/08** | 233,86 |
| 400 | **З-СТ 400/05** | 186,05 | **З-АЛ 400/08** | 242,50 |
| 410 | **З-СТ 410/05** | 194,69 | **З-АЛ 410/08** | 253,44 |
| 420 | **З-СТ 420/05** | 202,75 | **З-АЛ 420/08** | 263,81 |
| 430 | **З-СТ 430/05** | 210,24 | **З-АЛ 430/08** | 273,60 |
| 440 | **З-СТ 440/05** | 217,73 | **З-АЛ 440/08** | 282,82 |
| 450 | **З-СТ 450/05** | 225,79 | **З-АЛ 450/08** | 293,76 |
| 460 | **З-СТ 460/05** | 233,86 | **З-АЛ 460/08** | 304,13 |
| 470 | **З-СТ 470/05** | 241,34 | **З-АЛ 470/08** | 313,92 |
| 480 | **З-СТ 480/05** | 248,83 | **З-АЛ 480/08** | 323,14 |
| 490 | **З-СТ 490/05** | 255,17 | **З-АЛ 490/08** | 331,78 |
| 500 | **З-СТ 500/05** | 261,50 | **З-АЛ 500/08** | 339,84 |

**Аксессуары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Саморезы Energopack® 150 штук** | банка | **162,00** |

**Прайс лист от 8 февраля 2011 г.**



**ООО «Современная Теплоизоляционная Компания» (ООО «СТК»)**

**Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577 E-mail:** [**stk-ufa@yandex.ru**](mailto:stk-ufa@yandex.ru) **Сайт:** [**www.ufa-stk.ru**](http://www.ufa-stk.ru)