ООО «СТК», РФ, РБ, г. Уфа, ул. Трамвайная, 11

Тел.:8(347)260-14-40, 275-27-39, 8-927-947-05-77 Факс:8(347)246-47-42

Е-mail: stk-ufa@yandex.ru Сайт: www.ufa-stk.ru

ИНН/КПП  027 710 28 84 / 027 701 001 ОГРН 109 028 000 58 48

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническая изоляция PAROC

| Марка материала | Размер мм х мм | м2 в упак. | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/упак. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОШИВНЫЕ МАТЫ |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 378,30 | 2 042,82 | Прошивные маты, армированные сеткой из оцинкованной катаной проволоки. С малым содержанием связующего. Рекомендуются для объектов с высокой температурой. Применение: воздуховоды, газоходы, дымоходы, котельные, теплообменники, турбины. НГ. |
| Mat 100 | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 445,90 | 2 006,55 |  |
| (100VM) | 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 527,80 | 1 900,08 |  |
| 100 кг/м3 | 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 587,60 | 2 115,36 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 696,80 | 1 254,24 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 809,90 | 1 457,82 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 90 | 873,60 | 1 572,48 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 937,30 | 1 687,14 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 1079,00 | 1 942,20 |  |
| PAROC Wired | 900 x 5000 | 4,50 | 30 | 492,70 | 2 217,15 |  |
| Mat 130 | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 579,80 | 2 609,10 |  |
| 130 кг/м3 | 900 x 2000 | 1,80 | 50 | 686,40 | 1 235,52 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2000 | 1,80 | 60 | 764,40 | 1 375,92 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 906,10 | 1 630,98 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 1053,00 | 1 895,40 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 1219,40 | 2 194,92 |  |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 418,60 | 2 260,44 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично 100VM. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. НГ |
| Mat 100 AL1 | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 487,50 | 2 193,75 |  |
| (100AVM) | 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 569,40 | 2 049,84 |  |
| 100 кг/м3 | 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 633,10 | 2 279,16 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 851,50 | 1 532,70 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 982,80 | 1 769,04 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 1119,30 | 2 014,74 |  |
| PAROC Wired | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 491,40 | 2 211,30 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| Mat 100 AluCoat | 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 573,30 | 2 063,88 |  |
| (100ACVM) | 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 642,20 | 2 311,92 |  |
| 100 кг/м3 | 900 x 2500 | 2,25 | 70 | 751,40 | 1 690,65 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2500 | 2,25 | 80 | 860,60 | 1 936,35 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 991,90 | 1 785,42 |  |
|  | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 345,80 | 1 867,32 | Прошивные маты, армированные сеткой. С малым содержанием связующего. Применение: теплоизоляция воздуховодов, газоходов, котельных, теплообменников и др. технологического оборудования. Огнестойкая теплоизоляция для воздуховодов (EI 180). НГ. |
| PAROC Wired | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 405,60 | 1 825,20 |  |
| Mat 80 | 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 473,20 | 1 703,52 |  |
| (80VM) | 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 527,80 | 1 900,08 |  |
| 80 кг/м3 | 900 x 2000 | 1,80 | 70 | 617,50 | 1 111,50 |  |
| 0,035 В/мК | 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 700,70 | 1 261,26 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 824,20 | 1 483,56 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 960,70 | 1 729,26 |  |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 387,40 | 2 091,96 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично 80VM. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. НГ |
| Mat 80 AL1 | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 442,00 | 1 989,00 |  |
| (80AVM) | 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 487,50 | 1 755,00 |  |
| 80 кг/м3 | 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 564,20 | 2 031,12 |  |
| 0,035 В/мК | 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 737,10 | 1 326,78 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 837,20 | 1 506,96 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 955,50 | 1 719,90 |  |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 5,40 | 30 | 396,50 | 2 141,10 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| Mat 80 AluCoat | 900 x 5000 | 4,50 | 40 | 460,20 | 2 070,90 |  |
| (80ACVM) | 900 x 4000 | 3,60 | 50 | 518,70 | 1 867,32 |  |
| 80 кг/м3 | 900 x 4000 | 3,60 | 60 | 578,50 | 2 082,60 |  |
| 0,035 В/мК | 900 x 2000 | 1,80 | 80 | 751,40 | 1 352,52 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 878,80 | 1 581,84 |  |
|  | 900 x 2000 | 1,80 | 120 | 1006,20 | 1 811,16 |  |
| PAROC Wired |  |  |  |  |  | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| Mat 35 AluCoat | 900 x 8000 | 7,20 | 50 | 423,80 | 3 051,36 |  |
| (35ACVM) |  |  |  |  |  |  |
| 35 кг/м3 | 900 x 2000 | 1,80 | 100 | 687,70 | 1 237,86 |  |
| 0,034 В/мК |  |  |  |  |  |  |

| Марка материала | Размер мм х мм | м2 в упак. | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/упак. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ |
| PAROC Mat 35 | 900 x 8000 | 7,20 | 30 | 145,60 | 1 048,32 | Маты с покрытием алюминиевой фольгой, усиленной стекловолокнистой сеткой. С дополнительной герметизацией швов покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата вентиляционных каналов - Г1, В1, Д1. Основа -НГ. |
| AluCoat | 900 x 7250 | 6,53 | 40 | 193,70 | 1 264,86 |  |
| (AIM) | 900 x 7250 | 6,53 | 50 | 241,80 | 1 578,95 |  |
| 35 кг/м3 | 900 x 7250 | 6,53 | 60 | 291,20 | 1 901,54 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 5560 | 5,00 | 70 | 341,90 | 1 709,50 |  |
|  | 900 x 5560 | 5,00 | 80 | 391,30 | 1 956,50 |  |
|  | 900 x 4450 | 4,01 | 100 | 478,40 | 1 918,38 |  |
|  | 900 x 3350 | 3,02 | 120 | 569,40 | 1 719,59 |  |
| PAROC Mat 30 | 900 x 7800 | 7,02 | 30 | 104,00 | 730,08 | Эластичный мат. Используется при установке теплоизоляции внутри полостей различного технологического оборудования, например воздуховодов и газоходов. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| (LM) | 900 x 7800 | 7,02 | 50 | 172,90 | 1 213,76 |  |
| 30 кг/м3 | 900 x 7080 | 6,37 | 60 | 208,00 | 1 324,96 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 4450 | 4,00 | 80 | 276,90 | 1 107,60 |  |
|  | 900 x 4450 | 4,00 | 100 | 341,90 | 1 367,60 |  |
| PAROC Mat 30 N10 | 900 x 7800 | 56,16 | 50 | 279,50 | 15 696,72 | 8 рул на паллете |
| PAROC Lamella | 1000 x 10000 | 10,00 | 20 | 341,90 | 3 419,00 | Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к алюминиево-бумажному покрытию. Этим достигается хорошая гибкость и повышенная прочность на сжатие. С заделанными швами покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата Г1, В1, Д1. Основа -НГ. |
| Mat 50 AL7 | 1000 x 8000 | 8,00 | 30 | 418,60 | 3 348,80 |  |
| (LAM) | 1000 x 7000 | 7,00 | 40 | 432,90 | 3 030,30 |  |
| 50 кг/м3 | 1000 x 5000 | 5,00 | 50 | 505,70 | 2 528,50 |  |
| 0,039 В/мК | 1000 x 4600 | 4,60 | 60 | 555,10 | 2 553,46 |  |
|  | 1000 x 3500 | 3,50 | 80 | 773,50 | 2 707,25 |  |
|  | 1000 x 2500 | 2,50 | 100 | 991,90 | 2 479,75 |  |
| PAROC Duct | 900 x 7250 | 6,53 | 50 | 291,20 | 1 901,54 | Маты с покрытием алюминиевой бумагой, усиленной стекловолокнистой сеткой. С дополнительной герметизацией швов покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата вентиляционных каналов - Г1, В1, Д1. Основа -НГ. |
| Mat 50 AL7 | 900 x 4450 | 4,00 | 100 | 573,30 | 2 293,20 |  |
| (AKM) |  |  |  |  |  |  |
| 50 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,034 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC Loose | 900 x 4000 | 15,00 | 50 | 123,50 | 1 852,50 | Набивная ваты для теплоизоляции конструкций сложной геометрической формы. Поставляется в рулонах. НГ. |
| Wool |  | кг |  | за кг |  |  |
| (SV) |  |  |  |  |  |  |
| 80 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |

| Марка материала | Размер мм х мм | м2 в упак. | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/упак. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 81,00 | 30 | 378,30 | 30 642,30 | Прошивные маты, армированные сеткой из оцинкованной катаной проволоки. С малым содержанием связующего. Рекомендуются для объектов с высокой температурой. Применение: воздуховоды, газоходы, дымоходы, котельные, теплообменники, турбины. НГ. |
| Mat 100 | 900 x 5000 | 67,50 | 40 | 445,90 | 30 098,25 |  |
| (100VM) | 900 x 4000 | 54,00 | 50 | 527,80 | 28 501,20 |  |
| 100 кг/м3 | 900 x 4000 | 54,00 | 60 | 587,60 | 31 730,40 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2000 | 43,20 | 80 | 809,90 | 34 987,68 |  |
|  | 900 x 2000 | 27,00 | 100 | 937,30 | 25 307,10 |  |
|  | 900 x 2000 | 21,60 | 120 | 1079,00 | 23 306,40 |  |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 81,00 | 30 | 418,60 | 33 906,60 | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично 100VM. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. НГ |
| Mat 100 AL1 | 900 x 5000 | 67,50 | 40 | 487,50 | 32 906,25 |  |
| (100AVM) | 900 x 4000 | 54,00 | 50 | 569,40 | 30 747,60 |  |
| 100 кг/м3 | 900 x 4000 | 54,00 | 60 | 633,10 | 34 187,40 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2000 | 43,20 | 80 | 851,50 | 36 784,80 |  |
|  | 900 x 2000 | 27,00 | 100 | 982,80 | 26 535,60 |  |
|  | 900 x 2000 | 21,60 | 120 | 1119,30 | 24 176,88 |  |
| PAROC Wired | 900 x 5000 | 67,50 | 40 | 491,40 | 33 169,50 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| Mat 100 AluCoat | 900 x 4000 | 54,00 | 50 | 573,30 | 30 958,20 |  |
| (100ACVM) | 900 x 4000 | 54,00 | 60 | 642,20 | 34 678,80 |  |
| 100 кг/м3 | 900 x 2500 | 33,75 | 80 | 860,60 | 29 045,25 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 2000 | 27,00 | 100 | 991,90 | 26 781,30 |  |
|  | 900 x 6000 | 81,00 | 30 | 345,80 | 28 009,80 | Прошивные маты, армированные сеткой. С малым содержанием связующего. Применение: теплоизоляция воздуховодов, газоходов, котельных, теплообменников и др. технологического оборудования. Огнестойкая теплоизоляция для воздуховодов (EI 180). НГ. |
| PAROC Wired | 900 x 5000 | 67,50 | 40 | 405,60 | 27 378,00 |  |
| Mat 80 | 900 x 4000 | 72,00 | 50 | 473,20 | 34 070,40 |  |
| (80VM) | 900 x 4000 | 54,00 | 60 | 527,80 | 28 501,20 |  |
| 80 кг/м3 | 900 x 2000 | 43,20 | 80 | 700,70 | 30 270,24 |  |
| 0,035 В/мК | 900 x 2000 | 36,00 | 100 | 824,20 | 29 671,20 |  |
|  | 900 x 2000 | 27,00 | 120 | 960,70 | 25 938,90 |  |
| PAROC Wired |  |  |  |  |  | Маты покрыты тонкой (0.04 мм.) алюм. фольгой, которая пришита между сеткой и матом. Область применения - аналогично 80VM. При высокой рабочей температуре фольга эффективно отражает тепловое излучение. НГ |
| Mat 80 AL1 | 900 x 5000 | 67,50 | 40 | 442,00 | 29 835,00 |  |
| (80AVM) | 900 x 4000 | 72,00 | 50 | 487,50 | 35 100,00 |  |
| 80 кг/м3 | 900 x 4000 | 54,00 | 60 | 564,20 | 30 466,80 |  |
| 0,035 В/мК | 900 x 2000 | 39,60 | 80 | 737,10 | 29 189,16 |  |
| PAROC Wired | 900 x 6000 | 81,00 | 30 | 396,50 | 32 116,50 | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| Mat 80 AluCoat | 900 x 5000 | 67,50 | 40 | 460,20 | 31 063,50 |  |
| (80ACVM) | 900 x 4000 | 72,00 | 50 | 518,70 | 37 346,40 |  |
| 80 кг/м3 | 900 x 4000 | 54,00 | 60 | 578,50 | 31 239,00 |  |
| 0,035 В/мК | 900 x 2000 | 43,20 | 80 | 751,40 | 32 460,48 |  |
|  | 900 x 2000 | 36,00 | 100 | 878,80 | 31 636,80 |  |
|  | 900 x 2000 | 27,00 | 120 | 1006,20 | 27 167,40 |  |
| PAROC Wired |  |  |  |  |  | Прошивные маты, армированные сеткой. Между сеткой и матом - слой алюминиевой фольги, усиленной стекловолокнистой сеткой. Применение: теплоизоляция вентиляционных каналов и технологического оборудования. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| Mat 35 AluCoat | 900 x 8000 | 79,20 | 50 | 423,80 | 33 564,96 |  |
| (35ACVM) |  |  |  |  |  |  |
| 35 кг/м3 | 900 x 2000 | 43,20 | 100 | 687,70 | 29 708,64 |  |
| 0,034 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC Mat 35 | 900 x 8000 | 43,20 | 30 | 145,60 | 6 289,92 | Маты с покрытием алюминиевой фольгой, усиленной стекловолокнистой сеткой. С дополнительной герметизацией швов покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата вентиляционных каналов - Г1, В1, Д1. Основа -НГ. |
| AluCoat | 900 x 7250 | 52,24 | 50 | 241,80 | 12 631,63 |  |
| (AIM) | 900 x 5560 | 40,00 | 80 | 391,30 | 15 652,00 |  |
| 35 кг/м3 | 900 x 4450 | 32,00 | 100 | 478,40 | 15 308,80 |  |
| 0,034 В/мК | 900 x 3350 | 18,09 | 120 | 569,40 | 10 300,45 |  |
| PAROC Mat 30 | 900 x 7800 | 56,16 | 50 | 172,90 | 9 710,06 | Эластичный мат. Используется при установке теплоизоляции внутри полостей различного технологического оборудования, например воздуховодов и газоходов. Г1, В1, Д1. Основа НГ. |
| (LM) | 900 x 4450 | 32,00 | 100 | 341,90 | 10 940,80 |  |
| 30 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,034 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC Lamella | 1000 x 10000 | 80,00 | 20 | 341,90 | 27 352,00 | Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к алюминиево-бумажному покрытию. Этим достигается хорошая гибкость и повышенная прочность на сжатие. С заделанными швами покрытие служит пароизоляцией. |
| Mat 50 AL2 | 1000 x 8000 | 48,00 | 30 | 418,60 | 20 092,80 |  |
| (LAM) | 1000 x 7000 | 42,00 | 40 | 432,90 | 18 181,80 |  |
| 50 кг/м3 | 1000 x 5000 | 30,00 | 50 | 505,70 | 15 171,00 |  |
| 0,039 В/мК | 1000 x 4600 | 27,60 | 60 | 555,10 | 15 320,76 |  |
|  | 1000 x 2500 | 15,00 | 100 | 991,90 | 14 878,50 |  |

| Марка материала | Размер мм х мм | м2 в упак. | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/упак. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ |
| PAROC Tank | 600 x 1200 | 7,20 | 50 | 218,40 | 1 572,48 | Мягкие плиты для плоских поверхностей, также для конических и цилиндрических поверхностей с малым углом. Применение: резервуары и металлоконструкции внутри помещений.НГ |
| Wall Slab 40 | (600 x 1800) | 4,32 | 80 | 351,00 | 1 516,32 |  |
| (SE) | (900 x 1800) | 3,60 | 100 | 442,00 | 1 591,20 |  |
| 40 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,034 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC Tank | 600 x 1200 | 5,04 | 50 | 263,90 | 1 330,06 | Жесткие плиты для плоских поверхностей и цилиндрических резервуаров. Легко изгибается по цилиндрической поверхности. Применение: наружные резервуары для жидкостей, эмульсий (в т.ч. химических).НГ |
| Wall Slab 60 | (600 x 1800) | 4,32 | 60 | 314,60 | 1 359,07 |  |
| (S) | (900 x 1800) | 2,88 | 80 | 423,80 | 1 220,54 |  |
| 60 кг/м3 |  | 2,16 | 100 | 527,80 | 1 140,05 |  |
| 0,033 В/мК |  | 2,16 | 120 | 637,00 | 1 375,92 |  |
| PAROC Tank | 600 x 1200 | 7,20 | 30 | 241,80 | 1 740,96 | Жесткие кровельные плиты для резервуаров. Хорошо выдерживают нагрузки при монтаже и во время эксплуатации. НГ |
| Roof Slab 90 |  | 4,32 | 50 | 400,40 | 1 729,73 |  |
| (SKL) |  | 2,88 | 80 | 646,10 | 1 860,77 |  |
| 90 кг/м3 |  | 2,16 | 100 | 806,00 | 1 740,96 |  |
| 0,033 В/мК |  | 1,44 | 120 | 964,60 | 1 389,02 |  |
| PAROC | 600 x 1200 | 7,20 | 30 | 956,80 | 6 888,96 |  |
| Slab 80 AL2 |  | 4,32 | 50 | 1 108,90 | 4 790,45 |  |
| (KAT) |  |  |  |  |  |  |
| 80 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,034 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC Process | 600 x 1200 | 4,32 | 50 | 400,40 | 1 729,73 | Используются в многослойных системах как слой, прилегающий к поверхности котельных установок или оборудования. В дымовых трубах - для предотвращения потерь тепла.НГ |
| Slab 80 |  | 3,60 | 60 | 482,30 | 1 736,28 |  |
| (PLL) |  | 2,88 | 80 | 651,30 | 1 875,74 |  |
| 80 кг/м3 |  | 2,16 | 100 | 809,90 | 1 749,38 |  |
| 0,034 В/мК |  | 2,16 | 120 | 969,80 | 2 094,77 |  |
| PAROC InVent | 900 x 1800 | 291,60 | 10 | 154,70 | 45 110,52 | Звукопоглощающие тонкие жесткие плиты с покрытием из стекловолокнистого войлока. Применение: внутренняя звуко- и теплоизоляция вентиляционных приборов и оборудования. НГ |
| 100 N1 |  | 194,40 | 15 | 227,50 | 44 226,00 |  |
| (LLE) |  | 145,80 | 20 | 305,50 | 44 541,90 |  |
| 80-120 кг/м3 |  | 97,20 | 30 | 464,10 | 45 110,52 |  |
| 0,033 В/мК |  | 58,32 | 50 | 769,60 | 44 883,07 |  |
| PAROC InVent | 600 x 1200 | 9,36 | 30 | 354,90 | 3 321,86 | Звукопоглощающие плиты с облицовкой из специальной стеклоткани. Применение: вентиляционные каналы и шумоглушители. Г2 В2 Д2 Основа -НГ |
| 80 N3/N1 |  | 5,76 | 50 | 591,50 | 3 407,04 |  |
| (IVL) |  | 2,88 | 100 | 1 179,10 | 3 395,81 |  |
| 80 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,032 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC InVent | 600 x 1200 | 4,32 | 50 | 936,00 | 4 043,52 |  |
| 80 G5/N1 |  | 2,16 | 100 | 1 456,00 | 3 144,96 |  |
| 80 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,032 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC Fire | 600 x 1200 | 77,76 | 25 | 175,50 | 13 646,88 |  |
| Slab 80 |  | 5,04 | 40 | 280,20 | 1 412,21 | Прочные и жесткие плиты с низким содержанием связующего вещества. Применение: огнестойкая изоляция вент. каналов с прямыми стенками. НГ |
| (IPL) |  | 4,32 | 50 | 345,80 | 1 493,86 |  |
| 80 кг/м3 |  | 3,60 | 60 | 418,60 | 1 506,96 |  |
| 0,033 В/мК |  | 2,88 | 80 | 560,30 | 1 613,66 |  |
|  |  | 2,16 | 100 | 696,80 | 1 505,09 |  |
| PAROC Fire | 600 x 1200 | 4,32 | 50 | 455,00 | 1 965,60 |  |
| Slab 80 AluCoat |  | 2,88 | 80 | 665,60 | 1 916,93 |  |
| 80 кг/м3 |  | 2,16 | 100 | 806,00 | 1 740,96 |  |
| 0,033 В/мК |  |  |  |  |  |  |
| PAROC High | 600 x 900 | 7,56 | 20 | 891,80 | 6 742,01 | Плиты выдерживают температуру 900 град. Ц. Для применения при экстремально высоких температурах, где необходима высокая механическая прочность. Например: внутренняя изоляция котлов и печей, каналов горячего воздуха, дымоходов, в камерах термообработки.НГ |
| Temperature |  | 3,78 | 40 | 1 219,40 | 4 609,33 |  |
| Slab |  | 3,24 | 50 | 1 279,20 | 4 144,61 |  |
| (HT-900) |  | 2,70 | 60 | 1 710,80 | 4 619,16 |  |
| 230 кг/м3 |  | 1,62 | 80 | 2 165,80 | 3 508,60 |  |
| 0,060 В/мК |  | 1,62 | 100 | 3 053,70 | 4 946,99 |  |

ООО «Современная Теплоизоляционная Компания»  (ООО «СТК»)

Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11

Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577  E-mail: stk-ufa@yandex.ru   Сайт: www.ufa-stk.ru