ООО «СТК», РФ, РБ, г. Уфа, ул. Трамвайная, 11

Тел.:8(347)260-14-40, 275-27-39, 8-927-947-05-77 Факс:8(347)246-47-42

Е-mail: stk-ufa@yandex.ru Сайт: www.ufa-stk.ru

ИНН/КПП  027 710 28 84 / 027 701 001 ОГРН 109 028 000 58 48

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строительная изоляция PAROC

| Марка материала | Размер мм х мм | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/м3. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты для каркасных конструкций |
| PAROC | 600х1200 | 50 | 148,00 | 2 960,00 | Мягкая минераловатная плита с малым содержанием свя- |
| eXtra, | 610x1220 | 75 | 222,00 | 2 960,00 | зующего вещества. Применяется для термоизоляции |
| UNS37z |  | 90 | 266,40 | 2 960,00 | металлических кирпичных, деревянных и бетонных |
|  |  | 100 | 296,00 | 2 960,00 | конструкций во всех частях здания а также для звуковой |
|  |  | 120 | 355,20 | 2 960,00 | или противопожар ной изоляции. Нагрузку нести не может |
|  |  | 150 | 444,00 | 2 960,00 | Группа горючести - НГ. Другие толщины - по запросу. |
|  |  | 200 | 592,00 | 2 960,00 |  |
| Плиты для вентилируемых фасадов, ветрозащитные плиты |
| WAS 35 | 600x1200 | 30 | 254,40 | 8 480,00 | Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых требований - 35 и 50 10-6м2/SПа - см. маркировку. Все плиты без покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста.Группа горючести - Г1. Могут использоваться как ветропрослойка над мягкой минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях. |
|  |  | 40 | 339,20 | 8 480,00 |  |
|  |  | 50 | 424,00 | 8 480,00 |  |
|  |  | 60 | 508,80 | 8 480,00 |  |
|  |  | 70 | 593,60 | 8 480,00 |  |
|  |  | 80 | 678,40 | 8 480,00 |  |
|  |  | 90 | 763,20 | 8 480,00 |  |
|  |  | 100 | 848,00 | 8 480,00 |  |
|  |  | 120 | 1017,60 | 8 480,00 |  |
|  |  | 140 | 1187,20 | 8 480,00 |  |
|  |  | 150 | 1272,00 | 8 480,00 |  |
| WAS 35t, 35tb |  |  |  | 9 300,00 |  |
| Покрытие из стеклоткани (WAS 35t,tb) |  |
| WAS 50 | 600x1200 | 50 | 473,00 | 9 460,00 |  |
|  |  | 60 | 567,60 | 9 460,00 |  |
|  |  | 70 | 662,20 | 9 460,00 |  |
|  |  | 75 | 709,50 | 9 460,00 |  |
|  |  | 80 | 756,80 | 9 460,00 |  |
|  |  | 100 | 946,00 | 9 460,00 |  |
|  |  | 120 | 1135,20 | 9 460,00 |  |
|  |  | 130 | 1229,80 | 9 460,00 |  |
|  |  | 150 | 1419,00 | 9 460,00 |  |
| WAS 50t |  |  |  |  |  |
| Покрытие из стеклоткани (WAS 50t) |  |
| WAS 25 | 600x1200 | 30 | 283,80 | 9 460,00 |  |
|  |  | 50 | 473,00 | 9 460,00 |  |
|  |  | 70 | 662,20 | 9 460,00 |  |
|  |  | 80 | 756,80 | 9 460,00 |  |
|  |  | 100 | 946,00 | 9 460,00 |  |
| WAS 25t,25tb |  |  |  | 10770,00 |  |
| Покрытие из стеклоткани (WAS 25t) |  |

ООО «Современная Теплоизоляционная Компания»  (ООО «СТК»)

Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577  E-mail: stk-ufa@yandex.ru   Сайт: www.ufa-stk.ru

| Марка материала | Размер мм х мм | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/м3 | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты для огнезащиты металлоконструкций |
| FPS 17 | 600x1200 | 20 | 266,40 | 13320,00 | Жесткая огнезащитная минераловатная плита |
|  |  | 30 | 399,60 | 13320,00 | с малым содержанием связующего вещеста, |
|  |  | 40 | 532,80 | 13320,00 | специально предназначенная для противопо- |
|  |  | 50 | 666,00 | 13320,00 | жарной защиты стальных конструкций и других |
|  |  | 80 | 1065,60 | 13320,00 | элементов зданий. Нагрузку нести не может. |
|  |  | 100 | 1332,00 | 13320,00 |  |
| Плиты для конструкций под "стяжку" (наливные полы, ж/б панели) |
| COS 5 | 600x1200 | 30 | 241,80 | 8 060,00 | Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции конструкций из сборного железобетона. Плиты COS отличаются показателем прочности на сжатие при 10% деформации (5 и 10кПа) и удельным весом. Группа горючести - НГ. Возможно производство плит, имеющих вентиляционные канавки и покрытие из стеклохолста. Они имеют такую же маркировку с буквенным обозначением (g, t-соответственно). |
|  |  | 50 | 403,00 | 8 060,00 |  |
|  |  | 80 | 644,80 | 8 060,00 |  |
|  |  | 100 | 806,00 | 8 060,00 |  |
|  |  | 120 | 967,20 | 8 060,00 |  |
|  |  | 140 | 1128,40 | 8 060,00 |  |
| COS 10 | 600x1200 | 20 |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |
| SSB 1 | 1200x1800 | 20 | 208,40 | 10420,00 | Жесткая минераловатная плита для устройства "наливных полов" или конструкций под "стяжку". Прочность на сжатие - 12 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 30 | 312,60 | 10420,00 |  |
|  |  | 40 | 416,80 | 10420,00 |  |
|  |  | 50 | 521,00 | 10420,00 |  |
| GRS 20 | 600x1200 | 30 | 282,30 | 9 410,00 | Жесткая минераловатная плита для изоляции фундамента. Прочность на сжатие - 20 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 50 | 470,50 | 9 410,00 |  |
|  |  | 80 | 752,80 | 9 410,00 |  |
|  |  | 100 | 941,00 | 9 410,00 |  |
| Фасадные плиты под штукатурку |
| FAS 1 | 600х1200 | 50 |  |  | Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "тяжелых" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 3 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 80 |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 140 |  |  |  |
| FAS 3 | 600х1200 | 30 | 279,60 | 9 320,00 | Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 10 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 40 | 372,80 | 9 320,00 |  |
|  |  | 50 | 466,00 | 9 320,00 |  |
|  |  | 80 | 745,60 | 9 320,00 |  |
|  |  | 100 | 932,00 | 9 320,00 |  |
|  |  | 120 | 1118,40 | 9 320,00 |  |
|  |  | 150 | 1398,00 | 9 320,00 |  |
|  |  | 170 | 1584,40 | 9 320,00 |  |
| FAS 4 | 600х1200 | 50 | 491,00 | 9 820,00 | Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 15 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 80 | 785,60 | 9 820,00 |  |
|  |  | 100 | 982,00 | 9 820,00 |  |
|  |  | 120 | 1178,40 | 9 820,00 |  |
|  |  | 140 | 1374,80 | 9 820,00 |  |
|  |  | 150 | 1473,00 | 9 820,00 |  |
| FAL 1 | 200x1200 | 50 | 478,50 | 9 570,00 | Ламели из жесткой минераловатной плиты для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 100 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 80 | 765,60 | 9 570,00 |  |
|  |  | 100 | 957,00 | 9 570,00 |  |
|  |  | 120 | 1148,40 | 9 570,00 |  |
|  |  | 160 | 1531,20 | 9 570,00 |  |
|  |  | 200 | 1914,00 | 9 570,00 |  |

ООО «Современная Теплоизоляционная Компания»  (ООО «СТК»)

Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577  E-mail: stk-ufa@yandex.ru   Сайт: www.ufa-stk.ru

| Марка материала | Размер мм х мм | Толщина мм | ЦЕНА РУБ/м2 | ЦЕНА РУБ/м3 | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты для изоляции кровли |
| ROS 30, | 1200x1800 | 40 | 383,20 | 9580,00 | Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли в двухслойных конструкциях. ROS 30g оснащена вентиляционными пазами на верхней стороне (выполняют функцию удаления влаги из конструкции) . Используются в качестве нижнего слоя.Прочность на сжатие 30 кПа. Группа горючести - НГ |
| ROS 30g |  | 50 | 479,00 | 9580,00 |  |
|  |  | 60 | 574,80 | 9580,00 |  |
|  |  | 70 | 670,60 | 9580,00 |  |
|  |  | 80 | 766,40 | 9580,00 |  |
|  |  | 90 | 862,20 | 9580,00 |  |
|  |  | 100 | 958,00 | 9580,00 |  |
|  |  | 120 | 1149,60 | 9580,00 |  |
|  |  | 140 | 1341,20 | 9580,00 |  |
|  |  | 150 | 1437,00 | 9580,00 |  |
|  |  | 160 | 1532,80 | 9580,00 |  |
|  |  | 180 | 1724,40 | 9580,00 |  |
| ROS 40 | 1200x1800 | 50 | 495,50 | 9910,00 | Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли в двухслойных конструкциях. ROS 40g оснащена вентиляционными пазами на верхней стороне (выполняют функцию удаления влаги из конструкции) . Используются в качестве нижнего, в отдельных случаях - единственного слоя. Прочность на сжатие 40 кПа. Группа горючести - НГ |
| ROS 40g |  | 60 | 594,60 | 9910,00 |  |
|  |  | 70 | 693,70 | 9910,00 |  |
|  |  | 80 | 792,80 | 9910,00 |  |
|  |  | 90 | 891,90 | 9910,00 |  |
|  |  | 100 | 991,00 | 9910,00 |  |
|  |  | 120 | 1189,20 | 9910,00 |  |
|  |  | 140 | 1387,40 | 9910,00 |  |
|  |  | 150 | 1486,50 | 9910,00 |  |
|  |  | 180 | 1783,81 | 9910,00 |  |
|  |  | 200 | 1982,00 | 9910,00 |  |
| ROS 50 | 1200x1800 | 40 | 456,80 | 11420,00 | Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях. Плиты выдерживают большие механические нагрузки и обладают прочностью на сжатие 50 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 50 | 571,00 | 11420,00 |  |
|  |  | 60 | 685,20 | 11420,00 |  |
|  |  | 70 | 799,40 | 11420,00 |  |
|  |  | 100 | 1142,00 | 11420,00 |  |
| ROS 60 | 1200x1800 | 40 | 457,00 | 11420,00 | Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях. Плиты выдерживают большие механические нагрузки и обладают прочностью на сжатие 60 кПа. Группа горючести - НГ. |
|  |  | 50 | 571,00 | 11420,00 |  |
|  |  | 60 | 685,20 | 11420,00 |  |
|  |  | 70 | 799,40 | 11420,00 |  |
|  |  | 100 | 1142,00 | 11420,00 |  |
| Жесткие плиты для верхнего слоя изоляции кровли |
| ROB 60* | 1200x1800 | 20 | 252,00 | 12600,00 | Жесткие минераловатные плиты для верхнего слоя с прочностью на сжатие 80 и 60 кПа соответственно (см. маркировку). Выполняют основную несущую функцию. |
|  |  | 30 | 378,00 | 12600,00 |  |
| Покрытие из стеклоткани (ROB 60t) |  |
| ROB 80 | 1200x1800 | 20 | 279,00 | 13950,00 | Группа горючести: ROB 80t,ROB 60t -Г1 В1 Д1; ROB 80, ROB 60 - НГ |
| ROB 80t |  |  |  | 15790,00 |  |
| Покрытие из стеклоткани (ROB 80t) |  |

ООО «Современная Теплоизоляционная Компания»  (ООО «СТК»)

Адрес: РФ, РБ, г. Уфа. Трамвайная 11 Тел.:260-14-40, 275-27-39, 89279470577  E-mail: stk-ufa@yandex.ru   Сайт: www.ufa-stk.ru