Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения

Действителен с 01.01.2013г.

| Модель | Мощность ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Цена розн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |  |
| СН 1000 | 1000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 8300 |  |  |  |
| СН 2000 | 2000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 11000 |  |  |  |
| СН 3000 | 3000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 14300 |  |  |  |
| СН 6000 | 6000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 19500 |  |  |  |
| СН 8000 | 8000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 22400 |  |  |  |
| СН 10000 | 10000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 29000 |  |  |  |
| СН 12000 | 12000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 31800 |  |  |  |
| СН 15000 | 15000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 44500 |  |  |  |
| СН 20000 | 20000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 58200 |  |  |  |

* При больших объемах заказов скидки оговариваются индивидуально.

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

1. Серийные стабилизаторы напряжения   выпускаются со степенью защиты IP20.

2. При Uвх.(160÷265)Вольт  номинальная мощность стабилизатора не изменяется.

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения

Спец. диапазон от 90 Вольт.

Действителен с 01.01.2013г.

| Модель | Мощность Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение В | Цена розн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |
| СН 3000 С | 3000 | 85-265 | 95-260 | 220 ± 6% | 16500 |  |
| СН 8000 С | 8000 | 85-265 | 95-260 | 220 ± 6% | 25800 |  |
| СН 10000 С | 10000 | 85-265 | 95-260 | 220 ± 6% | 33950 |  |
| СН 15000 С | 15000 | 85-265 | 95-260 | 220 ± 6% | 50850 |  |

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы с двойным преобразованием напряжения

«VES»

Действителен с 01.01.2013г.

| Модель | Мощность Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение В | Цена розн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |
| VES 300 СН | 300 | 100-270 | 100-270 | 220 ± 1% | 6500 |  |

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.

Прайс-лист

на источник бесперебойного питания

Действителен с 01.01.2013г.

| Модель | Мощность Вт | Класс | Выходное напряжение, В | Цена розн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VES 300 UPS | 300 | Off Line | 220 ± 3% | 10000 |  |

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения

Трехфазные стабилизаторы   состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.01.2013г.

| Модель | Мощность ВА | Цена руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х1000)** | 3000 | 24900 +(5500)* |  |  |  |
| СН (3х2000)** | 6000 | 33000 +(5500)* |  |  |  |
| СН (3х 3000) | 9000 | 42900 +(5500)* |  |  |  |
| СН (3х6000) | 18000 | 58500 +(5500)* |  |  |  |
| СН (3х8000) | 24000 | 67200 +(5500)* |  |  |  |
| СН (3х10000) | 30000 | 87000 +(5000)* |  |  |  |
| СН (3х12000) | 36000 | 95400 +(5500)* |  |  |  |
| СН (3х15000) | 45000 | 133500 +(6500)* |  |  |  |
| СН (3х20000) | 60000 | 174600 +(7500)* |  |  |  |

* При больших объемах заказов скидки оговариваются индивидуально.

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

* Цена блока контроля фаз.

* * возможно исполнение 3-х блоков в едином корпусе.

Стойки к трехфазным стабилизаторам

| Обозначение модели | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойка СТ6-8 |  | 490х270х760 | 3000 |
| Стойка СТ10-15 |  | 540х320х740 | 4000 |
| Стойка СТ20 |  | 580х360х760 | 5000 |

Прайс-лист

на устройства защиты от перенапряжения

ASV

Действителен с 01.01.2013г.

| Модель | Особенности устройства |  |  |  | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASV-3M | Iн 16…63А Защита от токов короткого замыкания, перегрузок и перенапряжений в электросетях.. Отключение автоматическое приU >255В Включение вручную. Корпус трехполюсного автомата. |  |  |  | 530 |
| ASV-4M | Iн 16…63А Защита от токов короткого замыкания, перегрузок и перенапряжений в электросетях.. Отключение автоматическое приU >255В Включение вручную. Корпус четырехполюсного автомата. |  |  |  | 685 |
| ASV-AV1 | Автоматическое выключение при U>255В и при U<180В. Включение автоматическое после восстановления параметров сети, с задержкой 2 мин. Выход на магнитный контактор. Допустимый ток 0.5А. |  |  |  | 1 050 |
| ASV-AV2 | Автоматическое выключение при U>255В и при U<180В. Включение автоматическое после восстановления параметров сети, с задержкой 2 мин. Выход на магнитный контактор. Допустимый ток 0.5А.. Встроенный цифровой вольтметр. Запоминание напряжения отключения. Регулировка порогов срабатывания. |  |  |  | 1600 |
| ASV-L500 | Устройство плавного пуска. Предназначено для плавного пуска ламп накаливания . Мощность 500Вт. Напряжение сети 220В. Устанавливается за подвесной потолок или в корпус выключателя. |  |  |  | 250 |
| ASV-L750 | Мощность 750Вт. |  |  |  | 350 |
| ASV-L1000 | Мощность 1000Вт. |  |  |  | 550 |
| ASV-L2000 | Мощность 2000Вт. |  |  |  | 750 |

Товар сертифицирован. 	Гарантия 1 год