## ПРАЙС-ЛИСТ   ООО «ЛИГА Плюс»

## 428000, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 6, т/ф: (8352) 288-788, E-mail: liga21plus@mail.ru

| № | Наименование | Краткое техническое описание | Текущие цены, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УО и БП «Атлас-6» | Устройство оконечное с блоком подключения. Контроль 2 ШС в протоколе «Атлас-6». | 1500 | 1300 |
| 2 | УО и БП «Атлас-6/3» | Устройство оконечное объектовое «Атлас-6/3» с блоком подключения. Передача сигнала от 1 ШС в протоколе «Атлас-6» или 1 ШС в протоколе «Атлас-3» . | 1500 | 1300 |
| 3 | УОО с БП "Атлас-6.3" исп.05 | Устройство оконечное объектовое с внешним блоком подключения, передача сигнала 18 кГц в протоколе УО"Атлас-6/3", УО-1/1Р. Работает в составе СПИ "Фобос-3", "Фобос-Тр", "Атлас-6", БЛК "Атлас-3", 2ШС (охранный или тревожный), ручная тактика «снятие-взятие» (звонок оператору ПЦН), цепь контроля «Наряда», память о сработке, питание 12В. Габ. размеры: 115х115х50 мм. | 1065 | 985 |
| 4 | УОО и БП «Атлас-6.3 исп.10» (без АКБ) | Устройство оконечное объектовое с внешним блоком подключения. Устройство предназначено для контроля ШС в протоколах «Атлас-6», «Атлас-3», встроенный РИП, место под АКБ 2,2 А/ч (1,2 А/ч). | 1710 | 1510 |
| 5 | БП «Атлас» | Блок подключения (фильтр 18 кГц), служит для устранения взаимного влияния канала тревожной сигнализации и телефонной связи. Габаритные размеры: 60 х 30 х 28 мм. | 150 | 140 |
| 6 | УО-1/1А "Фобос-3" | Устройство оконечное объектовое. Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановка/снятия с охраны идентификатором «Touch Memory», цепь контроля «Наряда» охранный/тревожный режим работы, питание 12 В. | 1371 | 1281 |
| 7 | УО-3К "Фобос-3" | Устройство оконечное объектовое. Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 3 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановка/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором «Touch Memory», охранный/тревожный режим работы, питание 12 В. | 2323 | 2273 |
| 8 | УО "Атлас-600/3К" (УО-3АК) | Устройство оконечное объектовое со встроенным блоком подключения, передача сигнала 18кГц в протоколе СПИ "Фобос-3", 3ШС (охранный тревожный или пожарный), автоматическая тактика «снятие-взятие» с помощью ввода с клавиатуры Pin-кода или выносным считывателем ТМ, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля «Наряда», выносная световая индикация, встроенное силовое реле, питание 12В. Возможность гибкой настройки функционала и изменения выходного сигнала от 0,45 до 2.5 вольт. Габ. размеры: 153х110х40 мм. SMD-монтаж. | 1993 | 1893 |
| 9 | УО «Атлас-600/4К» | УОО со встроенным БП, 18 кГц, 4 ШС, работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир», с ретрансляторами «Фобос-3», «Приток-А», «Альтаир» | 2304 | 2204 |
| 10 | ИВЭП «Сатурн-1220» | Блок питания импульсный: Uном. = 12В, I ном. = 2А, I макс. = 2,5А Пластиковый корпус 140х35х30 мм. | 344 | 290 |
| 11 | ИВЭП «Сатурн-1215» | Блок питания импульсный: Uном. = 12В, I ном. = 1,5А I макс. = 2А Пластиковый корпус 140х35х30 мм. | 315 | 275 |
| 12 | ИВЭПР 1220РМ-7 | Резервированный источник питания импульсный: Uном.=12В, I ном.=2А, I макс. = 3А, место под АКБ = 7А/ч, пластиковый корпус 190х180х70 мм. | 657 | 577 |
| 13 | ИВЭПР 1250РМ-17 | Резервированный источник питания импульсный: Uном. = 12В, I ном. = 5А, I макс. = 6А, место под АКБ = 17А/ч, металлический корпус 300х250х80 мм. | 1850 | 1650 |
| 14 | УКШ УКШ-А | Устройство визуального контроля состояния и целостности ШС. Габаритные размеры: 60 х 30 х 28 мм. | 58 | 48 |
| 15 | ИВЭПР 1280РМ-17 | Резервированный источник питания импульсный: Uном. = 12В, I ном. = 8А, I макс. = 8,5А, место под АКБ = 17А/ч, металлический корпус 300х250х80 мм. | 2280 | 1980 |

Примечание:  При работе на договорных условиях возможна отсрочка платежа до 10 дней.

В первой колонке приведены цены при объёме до 30 тыс. рублей,  во второй – свыше 30 тыс. рублей.

10.06.2013 г.									www.ligaplus21.ru