| Котлы стальные водогрейные (газ, жидк./топливо) |
| --- |
| КСВ-2,5 без горелки | 2,5 МВт / 25000 кв.м. | 1 062 826-00 |
| КСВ-1,0 без горелки | 1,0 МВт / 10000 кв.м. | 596 490-00 |
| КСВ-0,63 без горелки | 0,63 МВт / 6300 кв.м. | 381 494-00 |
| КСВ-0,25 без горелки | 0,25 МВт / 2500 кв.м. | 211 102-00 |
| Котлы стальные паровые (газ, жидк./топливо) |
| КПа-0,63 Гн / Лж без горелки. ( газ, жидк./топливо ) Паропроизводительность 1000 кг пара/час | 667 644-00 |
| Котлы чугунные водогрейные (газ, жидк./топливо) |
| *КЧВа-0,25 Гн «Универсал-5М» в сборе без горелки 0,250 МВт / 2500 кв.м. | договорная |
| Котлы стальные водогрейные (твёрдое топливо) |
| КВр-0,25 (КСВа-0,25 Рт) 0,250 МВт / 2500 кв.м. | 228 684-00 |
| * Эксплуатация котлов без показывающих приборов согласно СНиП II-35-76, п.15.34 ЗАПРЕЩЕНА |
| Панели приборные ПП ( показывающие приборы ) |
| Для котлов: | КЧВа-0,25 Гн , КСВ-0,25 | ПП-0,25 | 39 648-00 |
|  | КСВ-0,63 | ПП-0,63 | 39 058-00 |
|  | КСВ-1,0 | ПП-1,0 | 38 881-00 |
| Для котлов: | Горелки газовые |
|  | С трехступенчатым регулированием теплопрозводительности (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) |
| КСВ-2,5 | ГБам-2,7 с автоматикой КСУ-Б-49.05 | 374 768-00 |
| КПа-0,63 (паровой) E 1/9 (паровой) | ГБп-0,85 с автоматикой КСУ-Б-49.01 ГБп-1,2 с автоматикой КСУ-Б-49.01 | 263 966-00 295 472-00 |
| КСВ-1,0 | ГБак-1,2 с автоматикой КСУ-Б-49.06 ГБакс-1,2 с автоматикой КСУ-Б-06 (сред/давл) | 295 590-00 |
| КСВ-0,63 | ГБак-0,85 с автоматикой КСУ-Б-49.06 | 263 907-00 |
| КЧВа-0,25 / Универсал 5М, КСВ-0,25 | ГБак-0,34 с автоматикой КСУ-Б-49.06 | 177 472-00 |
| Для котлов: | Горелки жидкотопливные |
|  | С двухступенчатым регулированием теплопроизводительности (с постоянным присутствием дежурного персонала) |
| КСВ – 0,63 / КСВ-1,0 | ГБЖ-0,8 с автоматикой КСУ-Б-00 | заказ |
|  | С плавным регулированием теплопроизводительности (без постоянного присутствия дежурного персонала) |
|  | ГБЖ-0,8 с автоматикой КСУ-Б-49.06 | 183 726-00 |
| КПа-0,63 ЛЖ (паровой) | ГБЖп-0,8 с автоматикой КСУ-Б-49.01 | 183 726-00 |

| Котлы «Хопер» с горелкой Polidoro и энергонезависимой автоматикой (природный газ, сжиженный газ) |
| --- |
| Модель | мощность / S отопл. | с автоматикой САБК-М | с автоматикой РГУ2-М1 | с автоматикой Honeywell VS820A |
| "Хопер-25" | 25 кВт / 250 кв.м. | 23 246-00 | 21 122-00 | --- |
| "Хопер-50" | 50 кВт / 500 кв.м. | 31 506-00 | 31 506-00 | 35 282-00 |
| "Хопер-63" | 63 кВт / 630 кв.м. | 46 020-00 | 46 374-00 | 50 209-00 |
| "Хопер-80" | 80 кВт / 800 кв.м. | 55 047-00 | 55 696-00 | 60 003-00 |
| "Хопер-100" | 100 кВт / 1000 кв.м. | 59 472-00 | 60 003-00 | 63 838-00 |
| Котлы «Хопер-А» с горелкой Polidoro и энергозависимой автоматикой (природный газ, сжиженный газ) |
| Модель | мощность / S отопл. | с автоматикой Honeywell | с автоматикой КСУБ-20.01 |
| "Хопер-50А" | 50 кВт / 500 кв.м. | 63 602-00 | 67 142-00 |
| "Хопер-63А" | 63 кВт / 630 кв.м. | 67 142-00 | 71 390-00 |
| "Хопер-80А" | 80 кВт / 800 кв.м. | 80 358-00 | 84 547-00 |
| "Хопер-100А" | 100 кВт / 1000 кв.м. | 86 081-00 | 90 388-00 |
| Котлы «Ишма» (природный газ) |
| Модель | мощность / S отопл. | с автоматикой САБК-М (энергонезависимая) | с автоматикой Sit 820 Nova (энергонезависимая) | с автоматикой 810 ElettroSit (энергозависимая) |
| "Ишма-25" | 25 кВт / 250 кв.м. | 23954-00 | 26 137-00 | --- |
| "Ишма-31,5" | 31,5 кВт / 315 кв.м. | 24 013-00 | 28 615-00 | --- |
| "Ишма-40" | 40 кВт / 400 кв.м. | 26 727-00 | 31 565-00 | --- |
| "Ишма-50" | 50 кВт / 500 кв.м. | 29 677-00 | 34 810-00 | --- |
| "Ишма-63" | 63 кВт / 630 кв.м. | 45 194-00 | --- | 48 380-00 |
| "Ишма-80" | 80 кВт / 800 кв.м. | 54 044-00 | --- | 57 348-00 |
| "Ишма-100" | 100 кВт / 1000 кв.м. | 57 879-00 | --- | 61 301-00 |
| Водонагреватель скоростной ВС-114 для ГВС для котлов «Хопер», «Ишма», «БКМЗ», «КЧМ» Производительность 600 литров / час | 9971-00 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Хопёр», «Ишма», «КЧМ» | Регулятор газовый универсальный РГУ2-1-М1-100 | 7 198-00 |
|  | Автоматика САБК-8-110-М | 5 546-00 |
|  | Автоматика САБК-8-50-Т | 5 015-00 |
|  | Датчик пламени Са5.157.003 к РГУ (запальник) | 1829-00 |
|  | Датчик температуры G3/4 к РГУ (терморегулятор) | 2 183-00 |
|  | Автоматика Sit 820 NOVA mv ( код 0.820.303 ) | 6 490-00 |
|  | Теплообменник котла «Хопёр – 50» | 21 063-00 |
|  | Теплообменник котла «Хопёр – 63» | 24 721-00 |
|  | Теплообменник котла «Хопёр – 80» | 29 913-00 |
|  | Теплообменник котла «Хопёр – 100» | 33 571-00 |
|  | Горелка котла «Хопёр – 50» | 12 531-60 |
|  | Горелка котла «Хопёр – 63» | 13 369-40 |
|  | Горелка котла «Хопёр – 80» | 14 083-30 |
|  | Горелка «Polidoro» (Италия) для котла «Хопёр – 100» | 18431-60 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Хопёр А» | Комплект автоматика КСУБ-20 | 42 244-00 |
|  | Блок управления БУ-20 (БУ 024.000.00.00.00) | 36 462-00 |
|  | Комплект автоматика КСУБ-20.01 | 43 955-00 |
|  | Датчик пламени ДП-5 | 3 894-00 |
|  | Блок зажигания КВа-50.16.00.00 | 4 283-40 |
|  | Электрод КВам-50.14.00.00.00.04 | 115-64 |
|  | Электрод КВам-50.14.00.000 в сборе | 520-00 |
|  | Датчик температуры ДТК-4 | 200-60 |
| Котлы чугунные водогрейные |
| КВр «Универсал-РТ» секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.) | КВр-0,12К 120 кВт / 1200 кв.м. | 132691,00 |
|  | КВр-0,16К 160 кВт / 1600 кв.м. | 170687,00 |
|  | КВр-0,20К 200 кВт / 2000 кв.м. | 203786,00 |
|  | КВр-0,24К 240 кВт / 2400 кв.м. | 236649,00 |
| КЧМ-5-К чугунный секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.) исп.03 – с регулятором тяги (энергонезависимый) * Возможен перевод котла на газ, баллонный газ, дизтопливо, отработку | КЧМ-5-К-21 21 кВт / 210 кв.м. | исп.03 | 32568,00 |
|  | КЧМ-5-К-30 30 кВт / 300 кв.м. | исп.03 | 38350,00 |
|  | КЧМ-5-К-40 40 кВт / 400 кв.м. | исп.03 | 43070,00 |
|  | КЧМ-5-К-50 50 кВт / 500 кв.м. | исп.03 | 54988,00 |
|  | КЧМ-5-К-60 60 кВт / 600 кв.м. | исп.03 | 64959,00 |
|  | КЧМ-5-К-70 70 кВт / 700 кв.м. | исп.03 | 72452,00 |
|  | КЧМ-5-К-80 80 кВт / 800 кв.м. | исп.03 | 80181,00 |
| КЧМ-5-К секционный газовый (природный газ / балонный газ) исп.17 – с энергонезависимой автоматикой САБК исп.23 – с электроуправляемой автоматикой КАРЭ | КЧМ-5-К-27 27 кВт / 270 кв.м. | исп.17 | 39471,00 |
|  |  | исп.23 |  |
|  | КЧМ-5-К-38,5 38,5 кВт / 385 кв.м. | исп.17 | 46079,00 |
|  |  | исп.23 |  |
|  | КЧМ-5-К-50 50 кВт / 500 кв.м. | исп.17 | 50327,00 |
|  |  | исп.23 |  |
|  | КЧМ-5-К-61,5 61,5 кВт / 615 кв.м. | исп.17 | 65431,00 |
|  |  | исп.23 |  |
|  | КЧМ-5-К-73 73 кВт / 730 кв.м. | исп.17 | 75402,00 |
|  |  | исп.23 |  |
|  | КЧМ-5-К-84,5 84,5 кВт / 845 кв.м. | исп.17 | 83190,00 |
|  |  | исп.23 |  |
|  | КЧМ-5-К-96 96 кВт / 960 кв.м. | исп.17 | 92394,00 |
|  |  | исп.23 |  |
| КЧМ-7-«Гном» чугунный секционный на газовом топливе с энергонезависимой автоматикой САБК с электроуправляемой автоматикой КАРЭ | Котел КЧМ-7 «Гном» 4 с (48кВт) | авт САБК | 43896,00 |
|  |  | авт КАРЭ |  |
|  | Котел КЧМ-7 «Гном» 5 с (64кВт) | авт САБК | 52392,00 |
|  |  | авт КАРЭ |  |
|  | Котел КЧМ-7 «Гном» 6 с (80кВт). | авт САБК | 69148,00 |
|  |  | авт КАРЭ |  |
|  | Котел КЧМ-7 «Гном» 7 с (96кВт) | авт САБК | 84783,00 |
|  |  | авт КАРЭ |  |
| Запчасти для ремонта котлов серии «КЧМ | Автоматика САБК-8-110-М | 5 546-00 |
|  | Автоматика САБК-8-50-Т | 5 015-00 |
|  | Автоматика КАРЭ-50 исп.1 | 5 369-00 |
|  | Автоматика КАРЭ-50 | 5 369-00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 3 секц (27кВт) | 3 363,00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 4 секц (38,5кВт) | 3 599,00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 5 секц (50кВт) | 4 130,00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 6 секц (61,5кВт) | 4 425,00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 7 секц (73кВт) | 4 720,00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 8 секц (84,5кВт) | 4 956,00 |
|  | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 9 секц (96кВт) | 5 782,00 |
| Наименование продукции | Цена с НДС |
| Котлы чугунные водогрейные типа Универсал (газ, жидк./топливо / твёрдое топливо) |
|  | вес, кг | Цена |
| Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Универсал-5М» | 0,119 МВт (ср. секций-10) | 1662 | 180 599-00 |
|  | 0,154 МВт (ср. секций-14) | 1974 | 217 828-00 |
|  | 0,189 МВт (ср. секций-18) | 2286 | 254 762-00 |
|  | 0,224 МВт (ср. секций-22) | 2598 | 291 932-00 |
|  | 0,259 МВт (ср. секций-26) | 2910 | 329 751-00 |
|  | 0,294 МВт (ср. секций-30) | 3222 | 365 564-00 |
|  | 0,329 МВт (ср. секций-34) | 3534 | 402 616-00 |
|  | 0,364 МВт (ср. секций-38) | 3860 | 439 668-00 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал – 5М» | Крайняя секция | 125,0 | 14 986-00 |
|  | Средняя секция | 71,0 | 8 201-00 |
|  | Отвод | 11,0 | 1 534-00 |
|  | Тройник верхний | 16,0 | 3 186-00 |
|  | Тройник нижний | 13,0 | 2 301-00 |
|  | Плита передняя | 15,6 | 2 065-00 |
|  | Фланец глухой | 1,82 | 371-70 |
|  | Фланец с отверстием | 2,0 | 407-10 |
|  | Колосник 250*890 | 28,0 | 2 301-00 |
|  | Плита фронтовая в сборе | 73,0 | 11 682-00 |
|  | Заглушка | 0,2 | 59-00 |
|  | Скоба связи | 0,5 | 100-30 |
|  | Шибер в сборе | 8,5 | 1 132-80 |
|  | Ниппель КЧВа-01.00.003 | 0,55 | 236-00 |
| Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Универсал-6М» | 0,200 МВт / 28 УКМ (ср. секций-10) | 1433 | 179 950-00 |
|  | 0,250 МВт / 36 УКМ (ср. секций-14) | 1771 | 215 704-00 |
|  | 0,300 МВт / 44 УКМ (ср. секций-18) | 2073 | 250 455-00 |
|  | 0,360 МВт / 52 УКМ (ср. секций-22) | 2375 | 286 268-00 |
|  | 0,420 МВт / 60 УКМ (ср. секций-26) | 2677 | 323 674-00 |
|  | 0,470 МВт / 68 УКМ (ср. секций-30) | 2979 | 359 664-00 |
|  | 0,530 МВт / 76 УКМ (ср. секций-34) | 3281 | 395 300-00 |
|  | 0,590 МВт / 84 УКМ (ср. секций-38) | 3583 | 429 520-00 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал–6М» | Крайняя секция | 129,0 | 15 871-00 |
|  | Средняя секция | 70,0 | 7 906-00 |
|  | Отвод | 11,0 | 1 357-00 |
|  | Тройник верхний | 16,0 | 2 625-50 |
|  | Тройник нижний | 13,0 | 2 065-00 |
|  | Плита передняя | 19,3 | 2 478-00 |
|  | Фланец глухой | 2,18 | 371-70 |
|  | Фланец с отверстием | 1,9 | 407-10 |
|  | Колосник 250*530 | 19,7 | 1 416-00 |
|  | Колосник 250*906 | 28,5 | 2 360-00 |
|  | Плита фронтовая в сборе | 71,0 | 11 682-00 |
|  | Скоба связи | 0,5 | 118-00 |
|  | Шибер в сборе | 15,0 | 1 209-50 |
|  | Ниппель чугунный 89*5 | 0,85 | 236-00 |
|  | Балка колосниковая | 11,0 | 1 091-50 |
|  | Дверка зольная | 7,2 | 1 473-82 |
|  | Дверка загрузочная | 12,3 | 4 012-00 |
| Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо) |
| Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе «Энергия-3М» | 0,347 МВт (18 секций) | 2760 | 426 924-00 |
|  | 0,520 МВт (26 секций) | 3857 | 544 688-00 |
|  | 0,693 МВт (34 секций) | 4955 | 662 452-00 |
| Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на газе «Энергия-3М» | 0,347 МВт (18 секций) | 2760 | 374 945-00 |
|  | 0,520 МВт (26 секций) | 3857 | 485 983-00 |
|  | 0,693 МВт (34 секций) | 4955 | 596 962-00 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Энергия -3М» | Секция чугунная | 125,0 | 18 349-00 |
|  | Шиберный затвор |  | 1 534-00 |
|  | Ниппель чугунный |  | 472-00 |
|  | Балка колосниковая | 15,0 | 1 475-00 |
|  | Колосник 520х210 | 15,5 | 1 256-70 |
|  | Блок зольниковой дверки правый |  | 10 089-00 |
|  | Блок зольниковой дверки левый |  | 10 089-00 |
|  | Решетка |  | 413-00 |
|  | Рукоятка |  | 295-00 |
|  | Болт рабочий | 5,0 | 944-00 |
|  | Плита |  | 5 310-00 |
|  | Скоба опорная | 2,3 | 177-00 |
|  | Фланец с отверстием |  | 1 947-00 |
|  | Фланец |  | 1 829-00 |
|  | Тройник нижний |  | 4 307-00 |
|  | Тройник верхний |  | 5 605-00 |
|  | Корпус |  | 5 841-00 |
|  | Защелка |  | 118-00 |
|  | Фронт загрузочный |  | 17 051-00 |
|  | Патрубок |  | 1 357-00 |
|  | Отвод |  | 3 009-00 |
| Запчасти для ремонта котлов серии Тула-3, Факел-1Г, Минск-1 | Секция чугунная Тула-3 | 125,0 | 18 349-00 |
|  | Ниппель чугунный Тула-3 |  | 472-00 |
|  | Секция средняя Факел-1Г | 160,0 | 26 019-00 |
|  | Секция крайняя Факел-1Г | 240,0 | 34 456-00 |
|  | Ниппель Факел-1Г |  | 472-00 |
|  | Секция чугунная Минск-1 | 100,0 | 10 207-00 |
|  | Ниппель Минск-1 |  | 472-00 |
|  | Патрубок |  | 1 357-00 |
| Люки чугунные |
| наименование | модель | ГОСТ | вес, кг | ном. нагрузка, т | размеры, мм | проём, мм | Розница |
| Люк лёгкий телефонный | ГТС-Л | 8591-76 | 73,0 | 4,5 | Ø760х75 | Ø600 | 3 150-60 |
| Люк лёгкий телефонный с запорным устройством | ГТС-Л |  | 74,2 |  |  |  | 3 941-20 |
| Люк тяжелый телефонный | ГТС-Т |  | 134,0 | 17,0 | Ø850х110 |  | 6 035-70 |
| Люк легкий | Л(А15) К-1-55 | 3634-99 | 42,5 | 1,5 | Ø640х60 | Ø550 | 1 858-50 |
|  | Л(А30) К-1-60 |  | 52,5 | 3,0 | Ø770х70 | Ø600 | 2 442-60 |
|  | Л(А30) К-2-60 с запорным устр-вом |  | 53,0 |  |  |  | 2 837-90 |
| Люк легкий квадратный | Л(А15) К-8-55*55 |  | 50,3 | 1,5 | 640*640*50 | 550*550 | 2 194-80 |
|  | Л(А15) К-8-55*55-01 |  | 55,0 |  | 710*710*105 |  | 2 950-00 |
| Люк средний | С(В125) К-1-55 | 3634-99 | 84,3 | 12,5 | Ø680х90 | Ø550 | 3 522-30 |
|  | С(В125) К-1-60 |  | 89,5 |  | Ø870х105 | Ø600 | 3 929-40 |
|  | С(В125) К-2-60 с запорным устр-вом |  | 93,6 |  |  |  | 4 265-70 |
| Люк тяжелый | Т(С150) К-1-60 | ТУ | 100,0 | 15,0 | Ø840х115 | Ø600 | 3 840-90 |
|  | Т(С250) К-1-55 | 3634-99 | 100,2 | 25,0 | Ø680х80 | Ø550 | 4 189-00 |
|  | Т(С250) К-1-60 |  | 117,0 |  | Ø870х115 | Ø600 | 4 920-60 |
|  | Т(С250) К-1-60 4-х ушковый |  | 129,0 |  |  |  | 5 428-00 |
|  | Т(С250) К-2-60 с запорным устр-вом |  | 120,0 |  |  |  | 5 900-80 |
|  | Т(С250) К-7-60 откидной с шарниром |  | 130,0 |  |  |  | 6 301-20 |
|  | Т(С250) К-7.2-60 с шарниром и з/устр. |  | 131,0 |  |  |  | 6 826-30 |
|  | Т(С250) К-1-60 плавающий ЛП |  | 135,0 |  | Ø860х120 |  | 6 554-90 |
|  | Т(С250) К-1-60 плавающий |  | 190,0 |  | Ø860 х (100-190) |  | 9 198-10 |
| Люк магистральный | ТМ(Д400) К-1-55 | 3634-99 | 112,1 | 40,0 | Ø680х80 | Ø550 | 4 649-20 |
|  | ТМ(Д400) К-1-60 |  | 140,0 |  | Ø850х100 | Ø600 | 6 112-40 |
|  | ТМ(Д400) К-2-60 с запорным устр-вом |  | 143,0 |  |  |  | 6 637-50 |
|  | ТМ(Д400) К-1-60 плавающий |  | 210,0 |  | Ø860 х (100-190) |  | 9 705-50 |
| Люк для теплосетей | ТС 0298-250 | 3634-99 | 437,0 | 20,0 | 1125 х1125 х 200 | Ø600 | 33 034-10 |
| Дождеприемники чугунные |
| наименование | модель | ГОСТ | вес, кг | ном. нагрузка, т | размеры, мм | проём, мм | Розница |
| Дождеприемник малый квадратный | Д(А15) -32х32 | 3634-99 | 27,4 | 1,5 | 456*460*60 | 326*322 | 1 315-70 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 448-40 |
| Дождеприемник большой | ДБ1(В125)-2-31х49 |  | 49,5 | 12,5 | 634*414*95 | 310*490 | 2 631-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 1111-56 |
|  | ДБ2(В125)-2-37х77 |  | 84,0 | 12,5 | 943*473*100 | 370*770 | 4 153-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 2395-40 |
| Дождеприемник круглый | ДК2(В150)-1-60 |  | 105,5 | 15,0 | Ø870х105 | Ø600 | 4 248-00 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 2767-10 |
| Дождеприемник магистральный | ДМ1(С250)-2-48х30 |  | 60,0 | 25,0 | 634*414*95 | 300*480 | 3 050-30 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 1575-30 |
|  | ДМ2(С250)-2-37х78 |  | 89,5 | 25,0 | 924*480*95 | 370*780 | 4 525-30 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 2855-60 |
| Решетки ливневые чугунные |
| ---- | вес, кг | размеры, мм | ---- |
| РСЧ 500*500*40 | 33,0 | 500*500*40 | 1 980-04 |
| РСЧ 600*300*40 | 30,0 | 600*300*40 | 1 800-68 |
| РСЧ 400*500*25 | 20,0 | 400*500*25 | 1 539-90 |
| Колосники чугунные |
| Колосник | для котлов | вес, кг | размеры, мм | ---- |
|  | Универсал-5, 5М | 28,0 | 250*890*45 | 2 301-00 |
|  | Универсал 6, 6М | 28,5 | 250*906*45 | 2 301-00 |
|  | КВ, КВр, КСВр | 20,0 | 250*560*45 | 1 309-80 |
|  | Универсал 6, 6М | 19,7 | 250*530*45 | 1 298-00 |
|  | Энергия 5Д, Энергия 3М | 15,5 | 210*520*60 | 1 256-70 |
|  | --- | 25,0 | 210*560*90 | 1 711-00 |
| Плитка чугунная для половых и тротуарных покрытий |
| Плитка чугунная шестигранная | модель | вес, кг | размеры, мм | площадь, м2 | за 1 шт. |  |
|  | ПП-200 | 2,0 | Ø225 | 0,032 м2 | 115-64 |  |
|  | ПП-200 б/у демонтирована при реконструкции цехов, очищена | 2,0 | Ø225 | 0,032 м2 | 88-50 |  |
| Плитка чугунная квадратная | ПП-300 | 10,5 | 300*300*25 | 0,09 м2 | 578-20 |  |
|  | ПП-400 | 13,5 | 400*400*25 | 0,16 м2 | 771-72 |  |
|  | ПП-400 б/у демонтирована при реконструкции цехов | 13,5 | 400*400*25 | 0,16 м2 | 418-90 |  |

| Запчасти для КЧМ-5-К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| З/ч КЧМ-5-К "Комби": лист перегораживающий | 118,00 | КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 8 секц. | 590,00 |
| З/ч КЧМ-5-К "Комби": лист турбулентный | 118,00 | КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 9 секц. | 649,00 |
| З/ч КЧМ-5-К "Комби": П-образная вставка | 531,00 | КЧМ-5-К «Комби»: патрубок дымохода | 1 239,00 |
| З/ч КЧМ-5-К Комби: болт стяжной 5 секц. | 118,00 | КЧМ-5-К «Комби»: пробка | 236,00 |
| З/ч КЧМ-5-К Комби: болт стяжной 7 секц. | 177,00 | КЧМ-5-К «Комби»: резак | 413,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: секция передняя | 7 729,00 | КЧМ-5-К «Комби»: секция задняя | 8 909,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: секция средняя | 7 434,00 | Запчасти для КЧМ-7 |  |
| КЧМ-5-К «Комби»: скребок | 177,00 | З/ч КЧМ-7: фланец резьбовой | 295,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: совок | 177,00 | З/ч КЧМ-7: комплект сопел для 5 сек. котла | 1 298,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: фланец для водоподогревателя | 354,00 | З/ч КЧМ-7: комплект сопел для 4 сек. котла | 1 003,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: шибер дверки загрузочной | 118,00 | З/ч КЧМ-7: комплект сопел для 6 сек. котла | 1 652,00 |
| КЧМ-5-К "Комби": шибер растопочный | 295,00 | З/ч КЧМ-7: комплект сопел для 7 сек. котла | 1 947,00 |
| КЧМ-5-К "Комби": щиток | 531,00 | З/ч КЧМ-7: обшивка 2 сек. котла | 3 658,00 |
| Ниппель универсальный 66Ф (КЧМ-5-К, КЧМ-7, КЧМ-5) | 177,00 | З/ч КЧМ-7: обшивка 3 сек. котла | 3 894,00 |
| Фланец резьбовой универсальный (КЧМ-5-К,КЧМ-7) | 295,00 | З/ч КЧМ-7: обшивка 4 сек. котла | 4 189,00 |
| З/ч КЧМ-5-К: болт стяжной 4 сек. | 118,00 | /ч КЧМ-7: обшивка 5 сек. котла | 4 543,00 |
| З/ч КЧМ-5-К: к-т д/подключения дымового патрубка | 118,00 | З/ч КЧМ-7: обшивка 6 сек. котла | 4 897,00 |
| З/ч КЧМ-5-К: комплект сопел для 3 - 9 сек.котла | 472,00 | З/ч КЧМ-7: обшивка 7 сек. котла | 5 310,00 |
| З/ч КЧМ-5-К: ниппель переходной 66 на 120 | 177,00 | З/ч КЧМ-7: панель задняя обшивки | 531,00 |
| З/ч КЧМ-5-К: патрубок дутьевого вентилятора | 649,00 | З/ч КЧМ-7: патрубок дымохода | 1 298,00 |
| З/ч КЧМ-5-К:к-т(перегораж.лист +турбулизатор) | 295,00 | З/ч КЧМ-7: переходник | 118,00 |
| КЧМ-5-К "Комби": Пробка под тягорегулятор | 236,00 | З/ч котлаКЧМ-7: секция крайняя левая | 7 729,00 |
| КЧМ-5-К "Комби": Прокладка под фланец | 59,00 | З/ч КЧМ-7: секция крайняя правая | 7 729,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: дверца загрузки в сборе | 1 888,00 | З/ч КЧМ-7: секция средняя | 7 434,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: дверца зольника | 708,00 | З/ч КЧМ-7: стенка левая | 1 534,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: дверца с отверстием под ж/т горел | 2 301,00 | З/ч КЧМ-7: стенка правая | 1 593,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: дверца шуровки в сборе | 1 652,00 | З/ч КЧМ-7: стяжной болт | 236,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 3с. | 2 006,00 | З/ч КЧМ-7: фланец универсальный | 295,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 4с. | 2 242,00 | З/ч КЧМ-7:ниппель переходной с 66 на 72 | 177,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 5с. | 2 478,00 | КЧМ-7: заcлонка патрубка дымохода (диаметр 190) | 413,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 6с. | 2 596,00 | КЧМ-7: комплект сопел 3 секц | 708,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 7с. | 2 891,00 | Горелки |  |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 8с. | 3 068,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 3 секц (27кВт) | 3 363,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: декор. обшивка 9с. | 3 304,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 4 секц (38,5кВт) | 3 599,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: компл для подкл. дымов патрубка | 177,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 5 секц (50кВт) | 4 130,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: корпус дверцы загрузочной | 885,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 6 секц (61,5кВт) | 4 425,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: корпус дверцы шуровочной | 767,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 7 секц (73кВт) | 4 720,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: кочерга | 177,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 8 секц (84,5кВт) | 4 956,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: кронштейн крепления дверки шуровк | 177,00 | Горелка котла КЧМ-5-К(Комби) 9 секц (96кВт) | 5 782,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: крышка чистки конвект. канала | 1 062,00 | Горелка для КЧМ-7 2 сек. | 4 602,00 |
| КЧМ-5К "Комби": ниппель 120 мм | 177,00 | Горелка для КЧМ-7 3 сек. | 4 838,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: отражатель дверцы загрузочной | 413,00 | Горелка для КЧМ-7 4 сек. | 5 133,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: отражатель дверцы шуровочной | 295,00 | Горелка для КЧМ-7 5 сек. | 5 605,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель боковая 3 секц. | 649,00 | Горелка для КЧМ-7 6 сек. | 6 608,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель боковая 4 секц. | 708,00 | Горелка для КЧМ-7 7с | 7 670,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель боковая 5 секц. | 826,00 | Другая продукция |  |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 3 секц. | 413,00 | Водонагреватель ВС-114 | 10 207,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 4 секц. | 413,00 | Комплект блок-ТЭНа 3,75 кВт | 6 372,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 5 секц. | 472,00 | Комплект блок-ТЭНа 5 кВт | 6 844,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 6 секц. | 531,00 | Комплект блок-ТЭНа 7,5 кВт | 7493,00 |
| КЧМ-5-К «Комби»: панель верхняя 7 секц. | 590,00 | Комплект блок-ТЭНа 9 кВт | 8 201,00 |

| Запасные части котла КЧМ-5: |  |
| --- | --- |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 3сек. котла | 944,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 4 сек. котла | 1 298,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 5 сек. котла | 1 593,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 6 сек. котла | 1 947,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 7 сек. котла | 2 301,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 8 сек. котла | 2 596,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: обшивка 9 сек. котла | 2 950,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: панель боковая 9 секц. | 1 180,00 |
| З/ч котла КЧМ-5: секция задняя | 13 098,00 |
| З/ч котла КЧМ-5:отвод нижний | 708,00 |
| З/ч КЧМ-5 : комплект сопел 4с | 531,00 |
| З/ч КЧМ-5 : комплект сопел 7с | 531,00 |
| З/ч КЧМ-5: дверка зольниковая в сборе | 649,00 |
| З/ч КЧМ-5: дверка под жид/топл. горелку | 708,00 |
| З/ч КЧМ-5: дверка шуровки,загрузки в сборе | 1 652,00 |
| З/ч КЧМ-5: комп-т сопел 5 сек. | 531,00 |
| З/ч КЧМ-5: комплект болтов и прокладок | 708,00 |
| З/ч КЧМ-5: комплект сопел (3 секц.) | 531,00 |
| З/ч КЧМ-5: крышка чистки в сборе | 708,00 |
| З/ч КЧМ-5: лист перегораживающий | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5: лист фронтальный | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5: ниппель | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5: отвод верхний | 1 062,00 |
| З/ч КЧМ-5: отражатель крышки чистки | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5: П-обр. вставка | 59,00 |
| З/ч КЧМ-5: патрубок дымохода | 1 829,00 |
| З/ч КЧМ-5: прокладка под фланец | 59,00 |
| З/ч КЧМ-5: секция средняя | 11 800,00 |
| З/ч КЧМ-5: турбулизатор | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5: фланец универсальный | 177,00 |
| З/ч КЧМ-5: щиток | 590,00 |
| З/ч КЧМ-5:секция передняя | 12 803,00 |
| З/ч КЧМ-5:стяжной болт для 12 сек. котла | 177,00 |
| З/ч КЧМ-5:стяжной болт для 5 сек. котла | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5:стяжной болт для 6 сек. котла | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5:стяжной болт для 7 сек. котла | 118,00 |
| З/ч КЧМ-5:стяжной болт для 9 сек. котла | 118,00 |
| КЧМ-5: отражатель дверки загрузочной | 177,00 |
| КЧМ-5: отражатель дверки шуровки | 354,00 |